УТВЕРЖДАЮ:                                                                 УТВЕРЖДАЮ:

Президент Ассоциации                                                            Председатель НТС

«Сибдальвостокгаз»                                                                 Ассоциации  «Сибдальвостокгаз»

Пьянов В.Г.                                                                                Локотунин В.И.

Протокол № 4

заседания научно- технического Совета Ассоциации «Сибдальвостокгаз»

«  07  »   июля  2011 г                                                                                      г. Омск

Повестка дня:

1. Техническое регулирование газораспределения и газопотребления: проблемы, вопросы, пути решения.

Недлин М.С. – зам. генерального директора ОАО «Гипрониигаз»;

2. Анализ и пути совершенствования действующего законодательства в области ВДГО.

Федоров А.Л. – к.т.н., начальник сектора лаборатории технико-экономических исследований ОАО «Гипрониигаз»;

3. Практические вопросы применения законодательства по техническому обслуживанию ВДГО.

Моисеенко Л.Д. – директор ЦПГ ОАО «Омскгоргаз», Севастюк О.В. – генеральный директор УК «ЦетрЖилСервис»;

- Вопросы практической реализации Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" на объектах газораспределения.

Недлин М.С. – зам. генерального директора ОАО «Гипрониигаз»;

- Опыт работы Ассоциации производителей газового оборудования в области газораспределения.

Мороз В.М. − исполнительный директор Ассоциации производителей газового оборудования;

- Технологии энергоэффективности и ресурсосбережения в изготовлении газорегуляторных пунктов.

Зубков С.В. – директор по маркетингу ООО ПКФ «ЭКС-ФОРМА»;

- Новые разработки ООО ЭПО «Сигнал» в направлениях газорегулирующей арматуры и приборов учета газа, разработка оборудования и систем в рамках реализации ФЗ №261.

Глыжев А.М. – начальник отдела продаж газового оборудования ООО ЭПО «Сигнал».

В заседании научно – технического Совета Ассоциации  «Сибдальвостокгаз» приняли участие  43 человека .

В начале заседания председатель НТС Ассоциации Локотунин В. И. выступил с приветственным словом к участникам  совещания, поблагодарил организаторов встречи и вручил  почетные знаки «Ветеран газового хозяйства» - главному  инженеру «Омскгоргаз» Цапину А.П. и директору Комсомольского филиала ОАО «Хабаровсккрайгаз»  Шамрай А.В.

По первому   вопросу повестки дня  выступил  Недлин М. С.

В докладе была представлена информация:

23 июня  2011г. принято постановление РФ №497 «О внесении изменений в технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», связано с техническими ошибками, которые были допущены при опубликовании данного документа (в частности о категорийности пожароопасности зданий);

10 июня 2011г. было издано распоряжение РФ в котором утвержден перечень документов в области стандартизации, которые содержат правила и методы исследования для применения технического регламента безопасности газораспределения и газопотребления.

20 мая 2011 г. вступил в действие актуализированный СНиП 42-01-2002.

Также в настоящее время разрабатывается большое количество национальных стандартов по вопросу газораспределения и газопотребления, (утверждено – 2, на стадии утверждения – 4, в разработке – 5, подлежат разработке – 9).

Вопросы к нерешенным документам:

1. Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления, ПБ 12-529-03;

2. Правила охраны газораспределительных сетей (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 №878);

3. РД 12-411-00.

В настоящее время институт по заказу СРО газораспределительные системы  проектирования по согласованию с Ростехнадзором осуществляет  переработку трех документов ПБ 12-529-03, «Правила охраны газораспределительных сетей» №878, РД 12411-01 "Инструкция по диагностированию технического состояния подземных стальных газопроводов", первая редакция должна быть разработана в конце сентября настоящего года.

В обсуждении приняли участие Локотунин В.И., Мартьянов В.В., Шпильной А.А., Цапин А.П.

РЕШИЛИ:

- Принять к сведению доклад Недлина М.С.

- Поручить техническим руководителям газораспределительных организаций Сибири и Дальнего Востока принять активное участие в разработке и рассмотрении  технических регламентов, затрагивающих интересы газораспределительной отрасли.

- Поручить  ОАО «Гипрониигаз» подготовить от имени Ассоциации проект письма адресованное в Министерство Энергетики РФ с просьбой внести в государственную программу утверждение регламента по сжиженному углеводородному газу.

По второму  вопросу Федоров А. Л. озвучил, что нормативно-правовая документация по вопросам безопасной эксплуатации ВДГО не пересматривалась длительное время и устарела, а эксплуатационная документация изготовителей газового оборудования затрагивает лишь вопросы его технической работоспособности.

Из анализа действующего законодательства в области ВДГО можно сказать, что в этом направлении предстоит еще большая работа и вопросов в данной сфере больше чем ответов.

В свою очередь институт Гипрониигаз готов предложить сотрудничество в данной области всем заинтересованным сторонам. В части совершенствования законодательства по вопросам:

1) поставки газа населению:

- институт готов разработать «нормативы численности работников абонентских служб газоснабжающих организаций», а также «рекомендации по определению наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) прибора учета газа».

2)  нормирования потребления газа населением институт готов разработать:

- Методику определения нормативов газоснабжения расчётным методом»

- Классификатор многоквартирных и жилых домов по конструктивным и техническим параметрам для определения нормативов газоснабжения;

- Методику определения нормативов технологических потерь природного газа на домовых газопроводах и газоиспользующем оборудовании жилых зданий;

- Разработку нормативных значений максимальных фактических расходов газа и коэффициентов полезного действия бытового газоиспользующего оборудования в зависимости от срока и условий его эксплуатации;

- Методику определения нормативов потребления газа населением для ведения личного подсобного хозяйства.

3)  эксплуатации и технического обслуживания ВДГО институт готов разработать:

- «Положение о диагностировании технического состояния ВДГО» (предназначенное для диагностирования не только внутренних газопроводов, но и бытового газоиспользующего оборудования, и учитывающее требования технического регламента о безопасности ВДГО и «Порядка содержания и ремонта ВДГО в РФ»);

- Методику определения стоимости  услуг ГРО по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО (содержащую методику формирования прейскуранта ГРО с учетом взаимосвязи экономических показателей прейскуранта с системой бухучета ГРО (1С:Бухгалтерия) и новый примерный прейскурант, учитывающий изменения в перечне выполняемых работ (в т.ч. с учетом требований «Порядка содержания и ремонта ВДГО в РФ», приказ Минрегиона №239), нормах времени, составе исполнителей и др.);

- Нормативы для расчета численности персонала ГРО по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО;

- Нормы запаса материалов для аварийного обслуживания ВДГО.

РЕШИЛИ:

- Принять к сведению доклад Федорова А. Л.

- Поручить институту составить перечень нормативно правовых и технических документов в области ВДГО,  разработку которых необходимо осуществить   в ближайшее время и определить стоимость работ.

- Обратиться к руководству Ассоциации, уточнить первоочередность  разработки и корректировки  правовых  и нормативных документов в области ВДГО и рассмотреть вопрос финансирования данных разработок.

По третьему вопросу повестки дня выступили Моисеенко Л.Д. и Севастюк О.В., докладчики озвучили и представили   обращение  с ходатайством  о содействии   по изменению действующего законодательства  и приведению сферы предоставления коммунальных услуг, в части газоснабжения, и обслуживания  ВДГО в единую правовую систему.

РЕШИЛИ:

- Принять к сведению предложения представленные Моисеенко Л.Д., в адрес Ассоциации, при разработке нормативной базы ВДГО.

- Предложить руководству Ассоциации обратиться в Правительство РФ по проблемам эксплуатации, ремонта, обслуживания ВДГО и приведения действующего законодательства по оказанию коммунальных  услуг, в части газоснабжения в единую правовую систему.

По четвертому вопросу  выступил  Недлин М. С.

Правовые меры по реализации ФЗ № 261 в работах ОАО «Гипрониигаз»

Разработка нормативно-правовых и нормативно-технических документов  различных уровней:

- федерального (Технические регламенты, Федеральные целевые программы научно-технического развития, Национальные Стандарты, Своды правил);

- отраслевого (Рекомендации, Методики, Инструкции);

- регионального (Программы развития систем газоснабжения на длительную перспективу, Территориальные строительные нормы и правила);

- организаций и предприятий (Стандарты организаций).

Организационные меры по реализации ФЗ № 261 в работах ОАО «Гипрониигаз»:

- Разработка и реализация Комплексных программ развития региональных топливно-энергетических комплексов;

- Разработка Стратегий и Программ научно-технического развития систем газораспределения;

- Разработка программ газификации регионов и населенных пунктов;

- Прогнозирование спроса на газ в населенных пунктах на базе оптимальных топливно-энергетических балансов.

Экономические меры по реализации ФЗ № 261 в работах ОАО «Гипрониигаз»

Разработка системы технических требований к сетям газопотребления с целью повышения уровня энергетической эффективности:

- Анализ действующих нормативных, правовых и технических документов по вопросам безопасной и эффективной эксплуатации сетей газопотребления;

- Анализ опыта эксплуатации и обслуживания сетей газопотребления;

- Разработка системы технических требований, направленных на повышение энергоэффективности сетей газопотребления;

- Нормативное закрепление системы технических требований с целью установления критериев, определяющих необходимость замены или ремонта сетей газопотребления;

В обсуждении В.Г. Пьянов обозначил проблему – состояние газонаполнительных станций по их энергоемкости, и устаревшем оборудовании, которое требует модернизации.

РЕШИЛИ:

- Принять к сведению доклад Недлина М.С.

- Провести научно-практическую конференцию по энергоэффективности, где презентовать  проекты  по модернизации объектов  теплоэнергетики в малых городах и более детально обсудить проблему.

- Доработать методику энергоаудита , и как пилотный проект запустить на объектах в г. Саратов, полученные результаты рассмотреть и обсудить на следующем заседании НТС Ассоциации.

По пятому вопросу выступил Мороз В.М.

В своем выступлении он представил цели и задачи АПГО, в т.ч.:

- Техническое содействие по совершенствованию потребительских свойств продукции, обеспечение взаимосвязей между потребителями, разработчиками, производителями;

- Объединение усилий заинтересованных организаций, физических лиц для достижения развития социально значимого сектора экономики, выявления продукции наиболее полно отвечающей требованиям газораспределительной организации и вытеснения с рынка контрафактной продукции;

Для реализации этих целей Ассоциация принимает активное участие в разработке и внедрению различных стандартов. Ассоциация производителей газового оборудования совместно с институтом Гипрониигаз входит в технический комитет при Газпроме и Газпромгазораспреления.

Предложил Ассоциации «Сибдальвостокгаз» создать подразделение, которое в рамках единой технической политики, будет осуществлять сбор портфеля заказов для поставок  качественной продукции в регионы Сибири и Дальнего Востока, организациями  входящими в Ассоциацию производителей  газового оборудования.

РЕШИЛИ:

- Принять к сведению выступление Мороз В.М.

- Рекомендовать руководству Ассоциации образовать  рабочий орган, для сбора и обобщения  заявок всех заинтересованных газораспределительных организаций Сибири и Дальнего Востока по поставке газового оборудования  и передачи в Ассоциацию газового оборудования, начиная с 2012 года.

- На следующем заседании НТС по предложению Ассоциации производителей газового оборудования рассмотреть  и рекомендовать для утверждения методику действия    подразделения в рамках Ассоциации «Сибдальвостокгаз».

По шестому вопросу выступил Зубков С.В.

Производственно-коммерческая фирма «Экс-Форма»  много лет успешно работает на Российском рынке промышленного газового оборудования. В настоящее время компания представила технологию энергоэффективности и ресурсосбережения в изготовлении газорегуляторных пунктов.

Технологические решения:

Энергонезависимость - изготовление автоматизированных ШРП и ПГБ с комбинированными источниками тока с применением солнечных батарей, турбодетандеров и АКБ.

Энергосбережения - внедрение энергосберегающих технологий в производстве транспортабельных котельных установок с применением отечественного и импортного оборудования, с различным уровнем автоматизации, под разнообразные виды топлива.

РЕШИЛИ:

- Принять к сведению выступление Зубкова С.В.

- Рекомендовать руководителям ГРО при планировании мероприятий энергосбережения и энергоэффективнности использовать оборудование ООО ПКФ «ЭКС-ФОРМА».

По седьмому вопросу выступил Глыжев А.М.

Докладчик озвучил новые разработки ООО ЭПО «Сигнал» в направлениях газорегулирующей арматуры и приборов учета газа, разработки оборудования и систем в рамках реализации ФЗ №261.

Предложить Ассоциации вместе с институтом Гипрониигаз  дать  техническое задание  на  изготовление   газорегулирующей арматуры для  сжиженного газа с целью  проработки  данного  направления.

РЕШИЛИ:

- Принять к сведению выступление Глыжева А.М.

- Рекомендовать руководителям ГРО при планировании мероприятий энергэффективности  использовать оборудование ООО ЭПО «СИГНАЛ».

Секретарь НТС:         ООО «Сибгипрониигаз»                                                С.А. Галятина