| Утверждаю Президент Ассоциации «Сибдальвостокгаз» ______________Пьянов В.Г. |  | Утверждаю Председатель НТС Ассоциации «Сибдальвостокгаз» ______________Локотунин В.И. |
| --- | --- | --- |

- Протокол №9
Заседания научно-технического Совета Ассоциации
«Сибдальвостокгаз»

| «17» октября 2013 г. | г. Владивосток |
| --- | --- |

- Повестка дня:

### Опыт работы по газификации и эксплуатации объектов СУГ в Приморском крае.

Докладчик: А.К. Хмель – генеральный директор ОАО «Приморский газ».

### Проект новой редакции «Правил охраны газораспределительных сетей.

Докладчик: О.А. Хомутов - заместитель начальника технического отдела                          ОАО «Гипрониигаз».

### Проект стандарта «Системы газораспределительные. Объекты сжиженных углеводородных газов. Типовые планы локализации и ликвидации аварийных ситуаций».

Докладчик: О.А. Хомутов - заместитель начальника технического отдела                          ОАО «Гипрониигаз».

- История газификации регионов Сибири и Дальнего Востока.

Докладчик: В.И. Тарасенко – заведующий кафедрой ТГВ ВлГУ.

### О разработке краевой долгосрочной целевой программы «Создание и развитие систем газоснабжения Приморского края на период до 2025 года».

Докладчик: О.А. Хомутов - заместитель начальника технического отдела                          ОАО «Гипрониигаз».

### Применение систем диспетчеризации для дистанционного мониторинга газа в резервуарах СУГ.

Докладчик: Н.Н Тюрин  - заместитель генерального директора ГК «СервисСофт».

### Современное газорегуляторное оборудование: тенденции развития и технического совершенствования (на основе опыта ООО ПКФ «Экс-Форма»).

### Докладчик: А.И. Кучмин – директор по маркетингу ООО ПКФ «Экс-Форма».

### Производство и реализация ТКУ (транспортабельные котельные установки).

### Докладчик: В.Н. Киселев - директор ООО «Центргазсервис-Инвест».

### Новые разработки иностранных производителей оборудования для СУГ на российском рынке.

### Докладчик: С.В. Зубков – директор по маркетингу ГК «Газовик ПГО».

### Разное.

В заседании научно-технического Совета Ассоциации «Сибдальвостокгаз» приняли участие 30 человек.

В начале заседания Президент Ассоциации «Сибдальвостокгаз» Пьянов В.Г. выступил с приветственным словом и озвучил повестку дня заседания.

По первому вопросу повестки дня заседания выступил А.К. Хмель.

В 1966 году было принято решение о начале газификации Приморья на базе СУГ.    В 1971 году была построена Уссурийская ГНС и была создана контора «Уссурийскмежрайгаз». По мере развития газификации края были созданы ещё 5 газовых участков. В 1973 году все участки были объединены в ПО «Приморкрайгаз» с числом абонентов более 74 тысяч.

Основные виды деятельности:

- Бесперебойное обеспечение СУГ потребителей от ГРУ, индивидуальных и групповых баллонных установок.

- Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов хранения и использования горючих газов.

Компания эксплуатирует две ГНС в городах Уссурийске и Арсеньеве. Общий объем баз хранения составляет 2700 м3. Расчетная производительность двух ГНС составляет 60 тыс. тонн СУГ в год. Фактическая производительность – 12 тыс. тонн в год.

Компанией эксплуатируется более 60 единиц автотранспорта для транспортировки сжиженного газа.

- Газификация городов, поселков и сельских населенных пунктов.

На 01.01.2013 г. Газифицировано 316 населенных пунктов Приморского края. Коммунально-бытовые потребители -426 предприятий. Количество автозаправочных станций – 7.

- Проектирование, строительство, монтаж под ключ индивидуальных теплогенераторных установок, промышленных котельных и бойлерных установок.

Введены в эксплуатацию котельные, работающие на СУГ в г. Владивостоке,                       г. Артемск, п. Угловое для отопления жилых микрорайонов и жилых домов.

Газифицирована производственная котельная и литейный цех Арсеньевского авиационного завода «Прогресс», отопительная котельная международного аэропорта «Владивосток». Ориентируемся на передовых зарубежных производителей, так как основное требование к оборудованию – надежность.

Все большую популярность приобретает в крае газовое оборудование производства Республики Корея. Это запорная и предохранительная арматура испарители-регазификаторы, газовые котлы, резервуары для СУГ, автоцистерны – газовозы.

- Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных АГЗС. На 01.01.2013 г. В Приморском крае работает 7 АГЗС ОАО «Приморский газ».

- Вопрос доставки газа потребителям с использованием автотранспорта в настоящее время становится проблематичным. Отечественный автопром не может предложить технику, которая бы отвечала потребностям сегодняшнего дня (грузоподъемность, экономичность, маневренность). Республика Корея предлагает недорогой автотранспорт, отвечающий современным требованиям.

С 1 января 2014 года вступят в силу новые требования промышленной безопасности по эксплуатации зарубежного газового оборудования. Это дает возможность оперативно и эффективно решать вопросы технического перевооружения наших газовых хозяйств.

- Подготовка и аттестация на базе учебного пункта в г. Владивостоке специалистов для объектов, использующих СУГ.

Разнообразие котельного оборудования создает определенные трудности для эксплуатационных служб газового хозяйства ОАО «Приморский газ». Необходима серьезная теоретическая и практическая подготовка обслуживающего персонала фирм – владельцев газовых котельных, а также специалистов газового хозяйства. Эта проблема решается в учебном пункте ОАО «Приморский газ».

В обсуждении приняли участие В.Г. Пьянов, В.И. Петухова, А.Ф. Бурнаевский,                  В.И. Тарасенко.

- Решили:

- Доклад А.К.Хмель принять к сведению.

- Руководителям ГРО использовать положительный опыт по газификации и эксплуатации объектов СУГ в Приморском крае в своих газовых хозяйствах.

По второму вопросу повестки дня выступил с докладом А.О Хомутов.

Охрана сетей газораспределения является основополагающей базой любого строительства, ремонта и реконструкции таких сетей.

Разработка новых материалов, технологий производства работ, внедрение зарубежного оборудования должно быть направлено на охрану сетей газораспределения и повышению безопасности транспортировки газа по ним. Отсутствие соблюдения установленных требований по охране сетей приводит к их повреждению и серьезным авариям.

Одной из основных проблем рассматриваемого вопроса является несовершенство действующего законодательства. С момента принятия Постановления Правительства РФ №878 от 20.11.2000 г. до настоящего времени не было внесено никаких существенных изменений. Многие положения Правил не соответствуют и противоречат действующему законодательству, в том числе земельному, лесному.

За 13 лет существования действующих Правил в нашей стране стали широко внедряться бестраншейные технологии строительства сетей газораспределения (горизонтально-направленное бурение).

Отсутствие должного правового регулирования вопросов проектирования, монтажа и обслуживания технических устройств также является одной из основных проблем в газораспределительной отрасли.

В действующей редакции Правил не учтены особенности установления охранных зон многониточных газопроводов, требую уточнения способы обозначения охранных зон.

Особые условия использования земельных участков и режим хозяйственной деятельности в охранных зонах производственных объектов требуют детального правового регулирования.

Полагаем, что необходимо внести соответствующие изменения и в Правила охраны газораспределительных сетей с целью закрепления полномочий по контролю и надзору за соблюдением указанных Правил. В качестве такого органа управления в отношении газораспределительных сетей может также выступать Ростехнадзор.

Очевидно, что в Правила охраны газораспределительных сетей необходимо внести целый ряд существенных изменений и уточнений в целях их приведения в соответствие с действующим законодательством. Дополнительных изменений потребует и целый ряд других нормативных актов (КоАП РФ, Постановление Правительства РФ                                  от 30 июля 2004 года №401 и т.д.).

Правила охраны газораспределительных сетей являются основополагающим нормативным актом в области охраны газораспределительных сетей.

Все вышеуказанные проблемы и пути их решения нашли свое отражение в проекте «Правил охраны сетей газораспределения», разработанным ОАО «Гипрониигаз».

В обсуждении доклада приняли участие В.В. Суховейко, И.П. Ларионов,                                    А.Ф. Бурнаевский, В.Н. Киселев.

- Решили:

- Принять к сведению информацию о разрабатываемом проекте «Правил охраны газораспределительных сетей».

- Членам Ассоциации «Сибдальвостокгаз» в месячный срок дать свои предложения и замечания в ОАО «Гипрниигаз».

- Руководителям Ассоциации Проект новой редакции «Правил охраны газораспределительных сетей» опубликовать на сайте Ассоциации «Сибдальвостокгаз».

По третьему вопросу с информацией выступил А.О. Хомутов.

В связи с выходом серии ГОСТов  по эксплуатации и отменой ОСТов, появилась необходимость разработки стандартов, которые будут содержать типовые планы локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС), их дополнения и уточнения.

Стандарт разрабатывается в соответствии с календарным планом. Первые два этапа выполнены. Завершение третьего этапа планируется в конце ноября 2013 года, утверждение стандарта ОАО «Газпром газораспределение» в декабре 2013 года.

На основании проведенного анализа требований действующих документов в области стандартизации был сделан вывод о необходимости разработки стандартов, содержащих типовые ПЛАС на объектах СУГ и сетей газораспределения природного газа, соответствующих требованиям:

- В стандарте должны быть определены поэтапные действия АДС и ее взаимодействия с ЦДС.

- Структура типовых ПЛАС в стандарте должна учитывать специфику выполнения мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на указанных объектах, соответствовать требованиям ГОСТ Р 54961-2012.

Что касается типовых ПЛАС, то они должны быть разработаны для различных аварийных ситуаций очень конкретно.

Перед подготовкой первой редакции нами был направлен запрос предложений по содержанию стандартов, а также образцов типовых планов локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций, схем взаимодействия с ЦДС различным ведомствам по списку заказчика.

В настоящее время выполняется доработка проектов стандартов в соответствии с полученными замечаниями и предложениями с составлением сводки отзывов.

Завершить работу планируется в конце 2013 году.

В прениях выступили А.К. Хмель, В.Г. Пьянов, И.Б. Илларионов, Т.Д. Биденко.

- Решили:

- Руководителям Ассоциации опубликовать первую редакцию Проекта стандарта «Системы газораспределения. Объекты СУГ. Планы локализации и ликвидации аварийных ситуаций» на сайте Ассоциации «Сибдальвостокгаз».

- Всем заинтересованным организациям срочно внести свои предложения и замечания на Проект стандарта в институт ОАО «Гипрониигаз» или руководству Ассоциации.

По четвертому вопросу выступил В.И Тарасенко.

2011 год считается годом 200-летия газового хозяйства России. Можно отметить, что были сложности, достижения, неудачи, успехи. Особо интенсивное развитие газификации и формирование газораспределительного комплекса страны начато в 1948 году с образованием «Главгаза» в системе Министерства коммунального хозяйства РСФСР.

Особая роль в формировании столь сложного, взрывоопасного газораспределительного комплекса страны принадлежит руководителям, которые стояли у истоков и продолжали организовывать развитие газификации России.

Далее докладчик подробно рассказал об автобиографиях первых руководителей отрасли, внесших огромный вклад в становление и развитие газового хозяйства России, в формировании структуры, в том числе газовых хозяйств, что позволило значительно ускорить темпы развития газификации регионов, совершенствовалась работа по топливной структуре потребления, внедрялась новая техника и отраслевые нормативы.

В обсуждении приняли участие В.Г. Пьянов.

- Решили:

- Информацию В.И. Тарасенко принять к сведению.

- Членам Ассоциации материалы по истории своего предприятия представить в                  НП «Ветераны газификации» и Ассоциацию.

По пятому вопросу выступил А.О. Хомутов.

Уровень энергетической безопасности в Приморском крае может характеризоваться как недостаточно высокий. Причины:

- избыточная ориентация электроэнергетики на один вид топлива – твердое;

- наличие изолированных от энергосистемы регионов с автономными электрогенераторами;

- значительное отрицательное воздействие объектов энергетики на окружающую среду и население;

- существенная зависимость источников тепловой энергии от ввозимого из-за пределов края мазута;

- крайне высокие издержки и тарифы на производство тепловой энергии.

Причины формирования систем газоснабжения:

- достоверная оценка перспективного спроса;

- оптимизация схем газоснабжения;

- широкое использование среднего давления в населенных пунктах;

- использование новых материалов и технологий в сетевом строительстве;

- применение современных информационных технологий и систем управления в газораспределении.

Проведено исследование и показано, что использование природного газа вместо мазута и угля в системах централизованного теплоснабжения позволит существенно до 35% повысить КПД источников энергии. Газификация населенных пунктов, переход на индивидуальное теплоснабжение исключает на много потери тепла на транспортировку.

Основание для газификации Приморского края6

- Распоряжение Правительства РФ от 16 июля 2002 года №975-р.

- Концепция участия ОАО «Газпром» в газификации регионов РФ (2009год).

- Договор между Администрацией Приморского края и ОАО «Газпром» о газификации Приморского края от 15 ноября 2006 года.

Первый пусковой комплекс введен в эксплуатацию в сентябре 2011 года (магистральный трубопровод «Сахалин-Хабаровск-Владивосток»).

По согласованию с управлением энергетики и нефтегазового комплекса Администрации Приморского края сформирован предварительный план начала работ по газификации муниципальных образований края.

Общие капиталовложения в программу газификации Приморского края составят 54072,3 млн. рублей.

В обсуждении приняли участие И.П. Ларионов, А.К. Хмель, А.Ф. Бурнаевский.

- Решили:

- Принять к сведению доклад О.А.Хомутова о разработке краевой долгосрочной целевой программы «Создание и развитие систем газоснабжения Приморского края на период до 2025 года».

- Членам Ассоциации принять активное участие в реализации указанной программы.

По шестому вопросу выступил Н.Н Тюрин.

Комплексное внедрение современных приборов учета газа способствует более внимательному отношению потребителей к этому энергетическому ресурсу.

Наиболее актуальной является телеметрическая система дистанционного мониторинга количества газа в резервуаре СУГ. Система предназначена как для бытового использования, так и для монтажа на АГЗС и удаленных объектах СУГ.

Система телеметрии позволяет дистанционно определять объемы транспортировки газа по газораспределительным сетям. Все данные ежедневно поступают в диспетчерские службы региональных компаний и оперативно обрабатываются сотрудниками диспетчерских служб. Телеметрическая система предназначена для дистанционного мониторинга количества газа в резервуаре СУГ. Из резервуара информация передается на расстояние с помощью радиосвязи.

В состав системы входят:

- Контролер телеметрический «ССофт Сигнал».

- Сервер приема и обработки данных LPG.

- Интернет-сервис «Ссофт Smart Service».

Особенности системы:

- получение информации о заполнении газгольдера через WEB-сервис, доступный к интернету и мобильным телефонам;

- информация о заполнении исключает истощение запасов СУГ, позволяющим поставщикам оперативно реагировать на потребности клиентов;

- SMS-оповещения клиентов о критическом уровне СУГ в резервуаре;

- автономная работа в течение 3-х мест без замены батарей;

- удобный WEB-интерфейс пользователя с возможностью on-Line оплаты;

- малые габаритные размеры;

- низкое электропотребление.

Все оборудование и программное обеспечение зарегистрировано и защищено свидетельствами Роспатента и является собственностью ИПГ «СервисСофт».

Продукция компании «СервисСофт» является рекомендованной к применению на объектах ОАО «Газпром газораспределение».

Все оборудование, выпускаемое компанией, спроектировано с учетом российских климатических условий, а также ремонтопригодности и энергоэффективности.

В обсуждении приняли участие А.К. Хмель, А.А. Корягин, Г.Г. Турбанов.

- Решили:

- Информацию Н.Н.Тюрина принять к сведению.

- Рекомендовать руководителям ГРО при планировании мероприятий по энергоэффективности и внедрении современных приборов учета газа СУГ использовать оборудование ГК «СервисСофт».

По седьмому вопросу выступил А.И. Кучмин.

В большинстве климатических зон преобладает континентальный климат. Поэтому в такой ситуации приходится принимать меры по обеспечению рабочего климатического режима эксплуатации промышленного оборудования (КИПиА), применяемого в шкафных и блочных ГРП.

Газ на выходе из ГРС должен соответствовать ГОСТ 5542, в составе может содержаться определенное количество капельной влаги, которая, скапливаясь в арматуре и газопроводах, образует пробки, препятствующие прохождению газа.

Образование кристаллогидратов природного газа возможно при температуре -50 ÷-100С при давлении 0,6-2,0 МПа. Углеводородные кристаллогидранты при нагреве легко разлагаются и переходят в газообразное состояние. Поэтому вопрос обогрева ГРПШ является крайне актуальным в большинстве регионов России. В критических условиях находятся ГРПШ, устанавливаемые в «тупиковых» системах, при расходах газа равных нулю.

Система обогрева ГРПШ должна обеспечивать требования промышленной безопасности и нормальную работу оборудования.

Специалистами ООО ПКФ «Экс-Форма» разработана новая модель газогорелочного устройства (ГГУ) с системой автоматики безопасности САБК-АТ, имеющие пьезорозжиг и два электромагнитных клапана. Данное устройство имеет все необходимые разрешения.

Преимущества нового ГГУ:

- высокая степень безопасности при эксплуатации;

- экономия газа, необходимого для подогрева газа и обогрева шкафа, за счет автоматической регулировки интенсивности обогрева.

В качестве мероприятия по сокращению потерь тепла стенок каркаса ГРПШ ООО ПКФ «Экс-Форма» стала применять жидкий керамический теплоизоляционный материал КОРУНД, Помимо основного состава в материал вводятся специальные добавки, которые исключают появление коррозии на поверхности металла. КОРУНД эксплуатируется при температурах -600С ÷ +2500С.

Уникальность изоляционных свойств КОРУНД – результат интенсивного молекулярного воздействия разряженного газа (вакуума), находящегося в полых сферах.

КОРУНД имеет следующие основные преимущества:

- идеальную агдезию к металлу, пластику, пропилену;

- эффективно снижает теплопотери и повышает антикоррозийную защиту;

- изоляционное покрытие, которое не поддерживает горение;

- не создает дополнительные нагрузки на конструкции;

- экологически безопасен, нетоксичен.

В обсуждении приняли участие В.Г. Пьянов, В.В. Суховейко, И.П. Ларионов,                                      Е.А. Скворцов.

- Решили:

- Доклад А.И. Кучмина принять к сведению.

- Рекомендовать руководителям ГРО внедрять новые разработки                                     ООО ПКФ «Экс-Форма» по утеплению и обогреву шкафных и блочных установок для обеспечения рабочего климатического режима эксплуатации.

- Предприятиям – производителям газового оборудования и проектным организациям учитывать положительный опыт ООО ПКФ «Экс-Форма».

По восьмому вопросу выступил В.Н.Кисилев.

ГП «Центргазсервис» является одной из наиболее динамично развивающихся предприятий Сибирского региона в сфере газификации.

В состав Группы Предприятий входят: Проектный институт «Центргазсервис», строительное управление ООО «Центргазсервис», Торговый Дом.

Изыскания, проектирование, экспертиза проектов, строительство межпоселковых, внутрипоселковых и внутридомовых систем газоснабжения; поставка бытового и промышленного газового оборудования; гарантийное и послегарантийное обслуживание; пуско-наладочные и режимо-наладочные испытания отопительного оборудования любой мощности – это далеко не полный перечень услуг, предоставляемых ГП «Центргазсервис».

С каждым годом у предприятия наблюдается прирост объемов работ, качества их выполнения, количества сотрудников предприятия.

В конце 2012 года строительное управление ООО «Центргазсервис» получило разрешение на производство и применение «Установки котельные транспортабельные (ТКУ). ТКУ производства «Центргазсервис» могут устойчиво работать не только в рабочем, но и в аварийных режимах без потери мощности и теплоотдачи. Предусмотрено 100% резервирование основных узлов. Расчет котельных позволяет использовать изделия в любых климатических и географических зонах.

Качественная работа, готовность к решению самых сложных задач, умение договариваться привели к признанию ГП «Центргазсервис» всеми партнерами и клиентами.

В обсуждении приняли участие Д.А. Лукашов, Е.А. Скворцов.

- Решили:

- Информацию В.Н.Киселева принять к сведению.

По девятому вопросу выступил С.В.Зубков.

В регионах Сибири и Дальнего Востока в связи с большими расстояниями между населенными пунктами уровень газификации природным газом незначительный и единственной альтернативой ему остаются сжиженные углеводородные газы (СУГ).

Однако использование СУГ имеет ряд ограничений, особенно выраженных в условиях сезонных экстремальных отрицательных температур:

- СУГ требует значительных усилий по созданию паровой фазы.

- Паровую фазу нельзя транспортировать на значительные расстояния, т.е. оборудование должно находиться в непосредственной близости от источника газоснабжения.

Всех этих недостатков лишен синтетический природный газ (SNG), уже давно используемый во всем мире.

SNG – газ, полученный путем смешивания воздуха с каким-либо углеводородным газом либо смесью газов.

Основное использование SNG в мировой практике – замена природному газу, дающая возможность быстрого перевода систем газоснабжения с одного источника топлива на другой.

Наиболее часто для создания SNG используется смесь СУГ с воздухом.

Смесительные установки в общем случае включают в себя четыре основных элемента:

- испаритель,

- смесительную систему,

- ресивер-сепаратор,

- воздушный компрессор.

Технологии использования SNG на российском рынке не распространены. Поэтому             ГК «Газовик» нацелена на их активное внедрение.

Перспективная и полезная разработка – мобильная установка генерации природного газа. Установка предназначена для обеспечения бесперебойного газоснабжения  потребителей путем врезки существующую газораспределительную сеть и установлена в мобильном здании контейнерного типа.

METAN-M-3-1400 является полностью автономной и нуждается только в обеспечении необходимого количества СУГ.

Что касается специфических условий Сибири, то здесь основным перспективным направлением использования синтетического природного газа может стать концепция создания локальных сетей газораспределения внутри небольших населенных пунктов, с применением СУГ в качестве источника топлива. Это позволит уйти от необходимости транспортировки природного газа на большие расстояния, сократить капитальные вложения в газификацию.

В обсуждении приняли участие А.Ф. Бурнаевский, А.В. Оленик.

- Решили:

- Информацию С.В.Зубкова принять к сведению.

| Секретарь НТС Ассоциации «Сибдальвостокгаз» |  | А.А. Мистров |
| --- | --- | --- |