| Утверждаю Президент Ассоциации «Сибдальвостокгаз» ______________Румянцев А.А. |  | Утверждаю Председатель НТС Ассоциации «Сибдальвостокгаз» ______________Локотунин В.И. |
| --- | --- | --- |

Протокол №20

### Заседания научно-технического Совета Ассоциации
«Сибдальвостокгаз»

| «6» декабря 2017 г. | г. Челябинск |
| --- | --- |

### Повестка дня:

- АО «Челябинскгоргаз» - 60 лет на страже безопасности.

Докладчик: Фомин Владимир Александрович – заместитель генерального директора, главный инженер АО «Челябинскгоргаз».

- Оборудование систем телеметрии при эксплуатации газоопасных объектов                    АО «Челябинскгоргаз».

Докладчик: Белов Юрий Алексеевич – начальник участка АСУТП и метрологии                    АО «Челябинскгоргаз».

- Производство шаровых кранов LD для нефтегазового рынка.

Докладчик: Чебанов Кирилл Игоревич – коммерческий директор                                          ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой».

- Анализ аварийности на объектах газораспределения и газопотребления Уральского управления Ростехнадзора РФ.

Докладчик: Скрябин Владимир Анатольевич – начальник отдела газового надзора Уральского управления Ростехнадзора РФ.

- Газорегулирующее оборудование «Сигнал»: новые разработки и развитие услуг послепродажного сервиса.

Докладчик: Глыжев Артём Михайлович - заместитель директора - руководитель комплекса «Газорегулирующие приборы и системы» ООО ЭПО «Сигнал».

- О разработке новых и внесении изменений в существующие национальные стандарты в области проектирования, строительства и эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления.

Докладчик: Шишин Алексей Александрович – главный инженер                                           НФ АО «Гипрониигаз».

- О пересмотре тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

Докладчик: Суховейко Вадим Владимирович - заместитель генерального директора ОАО «Городские газовые сети».

- Подготовка кадров для газовых хозяйств в современных условиях.

Докладчик: Тарасенко Владимир Иванович – заведующий кафедрой ТГВ ВлГУ.

- Целевое использование оборудования GOK для сжиженных углеводородных газов.

Докладчик: Воллерт Владимир – руководитель управления экспорта по странам Восточной Европы фирмы «GOKRegler- undArmaturenGmbH» Германия.

- АО «Астраханьгазсервис»: этапы развития, основные показатели и направления деятельности.

Докладчик: Долотказин Султан Растямович – заместитель главного инженера                    АО «Астраханьгазсервис».

- Новые разработки в сфере энергосбережения, с использованием оборудования СИНТЭК производства ООО «Завод Газсинтез».

Докладчик: Акимов Николай Сергеевич – заместитель директора ООО «Завод Газсинтез».

- ООО "Темпер" - российский производитель стальных шаровых кранов марки TEMPER.

Докладчик: Доронин Сергей Олегович – директор ООО «Темпер».

- Газовые воздухонагреватели торговой марки «Тепловей». Современное состояние, опыт и области применения.

Докладчик: Минчев Владимир Михайлович – генеральный директор                                  ООО НПО «Тепловей».

- Опыт работы по диагностике, экспертизе и обоснованию промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

Докладчик: Важенин Дмитрий Владимирович – руководитель подразделения                         АО НТЦ «Молния» г. Самара.

- Разное.

На заседании научно-технического Совета ассоциации «Сибдальвостокгаз» присутствовало 45 человек.

В начале заседания директор ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» Д.О. Левин обратился с приветственным словом к участникам совещания, высказав большую благодарность исполнительной дирекции Ассоциации за предоставленную возможность ознакомить членов с производством и достижениями компании «LD» и побывать в г. Челябинск.

Президент Ассоциации А.А.Румянцев поблагодарил всех присутствующих за участие в заседании научно-технического Совета и озвучил повестку дня заседания.

По первому вопросу повестки дня заседания с докладом выступил В.А.Фомин.

В июле 1958 года решением Челябинского горисполкома на базе участка, занимавшегося обслуживанием в Металлургическом районе жилых домов, для газификации которых использовался коксовый газ, создана дирекция предприятия по эксплуатации городского газового хозяйства. В этом же году был создан трест "Челябинскгоргаз". В 1963 году Челябинск принял первые кубометры природного голубого топлива. К этому времени институтом "Ленгипроинжпроект" была разработана генеральная схема газификации города, ускоренные темпами шло строительство газораспределительных сетей.

АО «Челябинскгоргаз» сегодня:

- транспортирует газ промышленным потребителям, в том числе таким крупным предприятиям энергетики и промышленности как ОАО «Фортум», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Челябинский тракторный завод»,

доставляя ежегодно до 3,5 млрд. кубометров природного газа, обеспечивает «голубым» топливом более 250 тысяч квартир

- обслуживает свыше 1850 км распределительных газопроводов и сооружений на них

- участвует в областной программе газификации поселков индивидуальной застройки Челябинского городского округа, инвестировав в ее реализацию с 2005 года 210 миллионов рублей.

АО «Челябинскгоргаз» оказывает услуги:

- проектирование, строительство, эксплуатация, ремонт и модернизация газораспределительных сетей;

- проектирование, монтаж, техническое обслуживание и ремонт газового оборудования промышленных предприятий, техническое обслуживание КИПиА газопотребляющих установок;

-   технический надзор за строительством систем газоснабжения;

-   врезка наружных газопроводов в действующие сети и пуск газа в газопроводы и газовые приборы;

- техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Предприятие имеет в своем составе единую городскую аварийную газовую службу 04, которая круглосуточно занимается предотвращением и ликвидацией аварийных ситуаций, управляет режимом работы системы газораспределения. Автоматизированное рабочее место диспетчера представляет собой широкоформатные экраны, на которых представлены:

- Система «112»

- Программа «Прометей»

- Система «Спрут»

- Система «Глонасс»

- Система Телеметрии

Основные функции геоинформационной системы "Прометей":

-	графическое отображение карты города в любом масштабе;

-	ведение базы данных по запорной арматуре, источникам и потребителям сетевого газа;

-	быстрый поиск изображения местности по почтовому адресу;

-	работа с рапортами подразделений о состоянии газовых сетей;

-	использование растровой подложки — геосъёмки местности;

-	моделирование аварийной ситуации с учетом рапортов подразделений, определение отключаемых потребителей и отключающих устройств для локализации аварийного участка, распечатка результатов расчета;

-	распечатка карты в любом масштабе на любом количестве листов.

На базе службы создано профессиональное аварийно-спасательное формирование и имеется круглосуточный учебно-тренировочный комплекс.

По второму вопросу повестки дня заседания с информацией выступил Ю.А.Белов.

Докладчик подробно проинформировал об оборудовании системы телеметрии "ШЛЕЙФ", которое устанавливается и эксплуатируется на газоопасных объектах                      АО "Челябинскгоргаз", а также о программном комплексе "Планар". Были продемонстрированы слайды с примерами установки этого оборудования на ГРП и ШРП г. Челябинска и программном измерительном комплексе "KupolW".

По третьему вопросу повестки дня заседания НТС с информацией и докладом выступил К.И.Чебанов.

Компании «LD» 15 лет назад удалось с нуля организовать производство и стать одним из крупнейших заводов-производителей трубопроводной арматуры в России. За эти годы выпущено более 5000000 шаровых кранов, которые работают уже практически на всех трубопроводах нашей страны. Удвоить этот показатель компания планирует гораздо быстрее, потому что сейчас объемы серийного производства превышают 1000000 стальных шаровых кранов в год.

14 филиалов с собственными складами и более 120 дилеров по всей России и ближнему зарубежью позволяют максимально приблизить продукцию к потребителям.

Предприятия компании «LD» являются на 100% российскими, у них нет иностранных бенефициаров. Сырье и материалы используются предпочтительно отечественные, нет зависимости от импорта комплектующих, деталей и составных компонентов.

Компания «LD» за прошедшие два года инвестировала значительные собственные средства в создание новых производственных площадок и освоение новой номенклатуры трубопроводной арматуры и деталей трубопровода.

В 2016 г. с нуля построен и запущен «Челябинский фланцевый завод», выпускающий сегодня более 2000000 стальных фланцев в год.

В 2017 г. построена первая очередь и открыт завод «LD Pride» по производству латунных шаровых кранов для водо- и газоснабжения, выходящий в этом году на объемы производства 600000 кранов в месяц.

На шаровые краны «LD Pride» получен сертификат ГАЗСЕРТ, что подтверждает высокое качество продукции и полное соответствие требованиям, применяемым в сфере распределения и использования газа в РФ.

Внедрение новых технологий, в том числе автоматизации процессов, позволяет удерживать неизменную стоимость и на основную линейку стальных шаровых кранов.

В Компании «LD» отмечают, что для рынка газораспределения флагманом компании будет являться новая линейка шаровых кранов LD Energy Gas,где внедрен новый ограничитель хода – Safe Stop.

К вопросам защиты интеллектуальной собственности в Компании «LD» относятся серьезно. Получены 25 патентов на оригинальные разработки в России и один патент – в Европейском Союзе. Получение европейского патента на компактные краны Стриж стало для «LD» событием 2017 года. Разработка челябинских арматуростроителей быстро получила признание на российском рынке.

ЛД в цифрах:

- В собственности 32000 м2 земли, из которых 12000 м2 – производственные цеха.

- Действуют три производственные площадки.

- В штате более 1200 сотрудников.

- Инженерно-технический центр (НИОКР).

- Аттестованная лаборатория.

Номенклатура Компании «LD» для отрасли газораспределения:

- Стальные цельносварные шаровые краны DN 15-800, PN 1,6-4,0 МПа.

- Стальные цельносварные шаровые краны LD Energy Gas DN 15-800,                                   PN 1,6-4,0 МПа.

- Компактные шаровые краны «LD Стриж» DN 32-100, PN 1,6 МПа.

- Разборные шаровые краны 11С67П DN 25-200, PN 1,6-4,0 МПа.

- Латунные шаровые краны DN 15-50, PN 2,5, 4,0 МПа.

- Антивандальная система LD Блок.

Предприятие сегодня уже поставляет стальные шаровые краны «LD» в десятки зарубежных стран Европы и Азии, став лучшей компанией-экспортером 2016 г. на Южном Урале.

В обсуждении доклада и стратегии компании на будущие периоды с вопросами и пожеланиями выступили С.Г. Иванищев, В.И. Москаленко, А.А. Румянцев, Э.В. Рамзаев.

По четвертому вопросу повестки заседания с информацией выступил                                 В.А.Скрябин.

Как сообщил докладчик за 11 месяцев 2017 года на объектах газораспределения Уральского управления Ростехнадзора РФ аварий не зарегистрировано.

На объектах газораспределения и газопотребления всей РФ произошло 40 аварий. Их количество по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилось на 26                                    (65 %).Предварительный экономический ущерб от происшедших аварий составил более 19 млн. рублей (за 2016 - более 23 млн. рублей).

При авариях пострадали 12 работников из числа производственного персонала, один из которых погиб. В результате аварии получили травмы 11 человек из числа третьих лиц, из них 4 человека были смертельно травмированы.

Аварии произошли на объектах газораспределения и газопотребления, поднадзорных Центральному управлению Ростехнадзора (9 случаев), Кавказскому управлению Ростехнадзора (8 случаев), Приокскому управлению Ростехнадзора (3 случая), Северо-Западному управлению Ростехнадзора (4 случая), Нижне-Волжскому управлению Ростехнадзора (2 случая), Верхне-Донскому управлению Ростехнадзора (2 случая), Сибирскому управлению Ростехнадзора (2 случая), Приволжскому управлению Ростехнадзора (2 случая), Северо-Уральскому управлению Ростехнадзора (1 случай), Западно-Уральскому управлению Ростехнадзора (1 случай) и Ленскому управлению Ростехнадзора (1 случай).

Наибольшее количество аварий произошло в Московской области (7 случаев).

Анализ результатов технических расследований аварий показывает, что основными причинами возникновения аварий явились:

- в 23 случаях (59 %) механические повреждения газопроводов вследствие нарушения Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, сторонними организациями и физическими лицами;

- в 4 случаях (10 %) механическое повреждение газопровода автотранспортом в результате наезда дорожной техники на надземные участки газопроводов;

- в 2 случаях (5 %) ошибки персонала, связанные с нарушением требований организации производства работ при розжиге газоиспользующих установок, приведшие к взрыву природного газа;

- в 3 случаях (7 %) ошибки персонала, связанные с нарушением требований организации производства работ, приведшие к утечке газа и выходу из строя оборудования в газорегуляторном пункте (ГРП);

- в 2 случаях (5 %) неисправность оборудования, приведшая к возгоранию сжиженного углеводородного газа (СУГ);

- в 3 случаях (7 %) повреждение газопровода в результате природных явлений вследствие схода селей и подвижки грунтов;

- в 3 случаях (7 %) по иным причинам.

По пятому вопросу повестки дня заседания с информацией выступил А.М. Глыжев.

Компания «Сигнал» осуществляет крупные инвестиции в разработку и модернизацию газорегулирующего оборудования и соответствующих производственных технологий. Инвестиции в развитие собственных компетенций требуют от компании дополнительных материальных и людских ресурсов. Это отличает крупные компании-производители газорегулирующих приборов от компаний сборочных производств ГРП, которые, чаще всего копируют конструктивные и технические решения лидеров рынка. Постоянное развитие ассортимента, персонала и производственных процессов – обязательные требования к любой современной компании, находящейся в авангарде рыночной среды.

«Сигнал» ежегодно выводит на рынок новые изделия, производит модернизацию серийной продукции на основании рекомендаций эксплуатирующих организаций. В 2017г. компания реализовала более 20-ти проектов различной степени сложности, направленных на расширение ассортимента и улучшение потребительских свойств газорегулирующего оборудования.

Компания целенаправленно идет по пути выстраивания долгосрочных партнерских отношений с нашими клиентами. Одним из важнейших элементов данной работы является развитие послепродажного клиентского сервиса. В 2016-17г.г. была полностью реорганизована служба послепродажного сервиса газорегулирующего оборудования. Были оптимизированы правила, существенно упрощены процедуры и сокращены сроки реакции производителя на вопросы, связанные с гарантийными и сервисными обращениями потребителей. Работа службы сервиса выстроена по принципу работы «единого окна». Компания параллельно работает над развитием послепродажного клиентского сервиса в таких важных и актуальных направлениях, как:

- организация электронного онлайн-сервиса для специалистов эксплуатирующих организаций;

- системная работа по обучению эксплуатирующего персонала в регионах;

- расширение ассортимента ремонтных комплектов, монтажных комплектов и индивидуальных технических решений.

Помимо развития направления «Газорегулирующее оборудование», компания «Сигнал» так же активно работает над расширением ассортимента и модернизацией других продуктовых групп – приборов учета газа, приборов измерения давления, оборудования для магистральных газопроводов, отопительной техники.

С претензиями к докладчику, вопросами, уточнениями выступили В.А. Селеменев, А.А. Румянцев, А.В. Соболев, И.Т. Юлдашев, Н.Ю. Саитов.

Решили:

- Информацию докладчика принять к сведению.

- Рекомендовать техническим руководителям ГРО, проектных организаций использовать новые разработки газорегулирующего и измерительного оборудования предприятия, а также обратить внимание на улучшении работы службы сервиса и обучения персонала.

По шестому вопросу повестки дня с информацией и докладом выступил                           А.А. Шишин.

Комплекс национальных стандартов, устанавливающих требования к системам газораспределения, включает в себя и сети газопотребления:

- Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 0. Общие положения;

- Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 1. Стальные газопроводы;

- Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 2. Медные газопроводы;

- Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 3. Металлополимерные газопроводы;

- ГОСТ Р 54983-2012. «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация».

Проект станарта ГОСТ Р «Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 0. Общие положения» предусматривает общие для всех сетей газопотребления требования к проектированию, строительству и эксплуатации, а также требования к газоиспользующему оборудованию и устройству дымовых каналов и вентиляционных систем в зависимости от назначения здания, в котором оно устанавливается. Кроме того, данный проект должен обеспечивать выполнение требований технического регламента «О безопасности зданий и сооружений» и технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления».

Проект стандарта ГОСТ Р «Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 1. Стальные газопроводы» предусматривает требования к проектированию, строительству (реконструкции) и эксплуатации внутренних стальных газопроводов сети газопотребления, транспортирующих природный газ по ГОСТ 5542 давлением до 0,005 МПа включительно в жилых одноквартирных домах, в жилых многоквартирных, общественных, административных, бытовых зданиях.

Проект стандарта ГОСТ Р «Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 2. Медные газопроводы» устанавливает требования к проектированию, строительству (реконструкции), эксплуатации внутренних газопроводов сети газопотребления из медных труб по ГОСТ Р 52318 и фитингов из меди и медных сплавов по ГОСТ Р 52922, ГОСТ Р 52948 и ГОСТ Р 52949, транспортирующих природный газ по ГОСТ 5542 давлением до 0,005 МПа включительно;

Проект стандарта ГОСТ Р «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Требования к сетям газопотребления. Часть 3. Металлополимерные газопроводы» устанавливает требования к проектированию, строительству (реконструкции) и эксплуатации внутренних газопроводов сети газопотребления из металлополимерных труб, транспортирующих природный газ по ГОСТ 5542 давлением до 0,005 МПа включительно.

АО «Гипрониигаз» постоянно проводит работу по внесению изменений в действующие национальные стандарты систем газораспределения. В настоящий момент разрабатываются:

- проект изменений в ГОСТ Р 53865-2010 «Системы газораспределительные. Термины и определения»; проект изменений в ГОСТ Р 54983-2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация»;

- проект изменений в ГОСТ Р 55472-2013 «Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 0. Общие положения»; проект изменений в ГОСТ Р 55473-2013 «Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 1. Полиэтиленовые газопроводы»;

- проект изменений в ГОСТ Р 55474-2013 «Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 2. Стальные газопроводы»; ГОСТ Р 56290-2014 «Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 3. Реконструкция»;

- переработка ГОСТ Р 56019-2014 «Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Функциональные требования»; ГОСТ 34011-2016 «Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования».

АО «Гипрониигаз» разрабатывает комплекс национальных стандартов, устанавливающих требования по бестраншейным технологиям прокладки газопроводов к восстановлению подземных стальных газопроводов сетей газораспределения. Он включает в себя системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 5. Газопроводы с несущим каркасом облицованным рукавом с полимеризующимся слоем; системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 6. Газопроводы с несущим каркасом, герметизированным упругим рукавом; системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 7. Опорные полиэтиленовые газопроводы, проложенные в существующем трубопроводе.

Разработка новых национальных стандартов и внесение изменений в существующие национальные стандарты предусматривалась для обеспечения:

- Высокой степени надежности и безопасности и возможности мониторинга технического состояния систем газораспределения и сетей газопотребления;

- Возможности оперативного реагирования при возникновении внештатных ситуаций;

- Возможности оперативных ремонтно-восстановительных работ (ремонтнопригодности);

- Минимального негативного воздействия на окружающую среду.

В обсуждении информации и доклада с вопросами и пожеланиями выступили                          В. Воллерт, А.А. Румянцев, Д.А. Лукашев.

Решили:

- Информацию докладчика принять к сведению и просить институт инициировать в различных инстанциях переработку стандартов по сжиженному газу.

- Рекомендовать АО «Гипрониигаз» к следующему заседанию НТС Ассоциации подготовить информацию и выступить с докладом о разработке новых и внесении изменений в существующие нормативные документы по сжиженному газу

По седьмому вопросу повестки дня заседания с докладом выступил                          В.В. Суховейко.

В сфере газоснабжения основные положения формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке и плате за технологической присоединение газоиспользующего оборудования на территории РФ регулируются постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2000года №1021                             "О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации».

Заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин заявил: « Мы хотим, чтобы тарифная политика была основана не только на затратных принципах, а исходила из анализов рынков, заставляла работать регулируемые организации более эффективно. Мы настаиваем на дальнейшем проведении структурных реформ в секторе естественных монополий и считаем важным создание организаций коммерческой инфраструктуры на новых рынках, создание новой системы договорных отношений и долгосрочности тарифного регулирования».

Сейчас ФАС предложила концепцию формирования нового закона о государственном регулировании, которая должна сформулировать единые принципы для всех отраслей, "в том числе принципы, которые могут быть положены в основу определения тарифов, уход там, где это возможно, от затратных механизмов, так как затратный метод в большинстве случаев себя дискредитирует. Если естественная монополия живет от затрат, то единственный ее экономический стимул - эти затраты раздувать». В рамках предложенной концепции нужно сместить приоритеты от затратного метода к методам сопоставимости, методам понятных аналогов, которые не допускают большой дискриминации в тарифном регулировании и тем самым сделают систему тарифного регулирования более понятной. По их мнению тарифы ни в коем случае не должны превышать инфляцию, иначе даются стимулы к тому, чтобы инфляция росла больше. Правительство, ограничивая рост платы граждан, задает некие параметры тарифного регулирования. Компании же заявляют, что в противном случае им придется сократить инвестпрограммы, которые естественные монополии сами для себя определяют, выполняют ее и потом требуют от населения заплатить за нее. Эти инвестпрограммы должны обсуждаться жителями и, если жители готовы к повышению цен, если улучшатся условия газоснабжения ФАС на это согласится.

Для определения уровня тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 2018-2022 годы газораспределительным организациям было предложено представить в ФАС России в срок до 01.12.2017г расчетные и обосновывающие материалы, подготовленные в соответствии с Методическими указаниями по регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа по газозапределительным сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 15.12.2009г №411-3/7.

Для ОАО «ГГС» Приказом ФАС России № 244-Э/2 от 24.06.15 был установлен тариф на услуги по транспортировке газа. Вместе с тем, в ходе осуществления регулируемой деятельности в 2016 году и при планировании результатов деятельности на 2017 -2018 годы, Обществом было установлено, что указанные выше тарифы на услуги по транспортировке газа ниже экономически обоснованных и не обеспечивают возмещения документально подтвержденных фактически осуществленных в 2016 году и ожидаемых в 2017-2018 гг. затрат, связанных с транспортировкой газа.

Также ОАО «Городские газовые сети» для пересмотра тарифа на транспортировку газа по газораспределительным сетям на период регулирования 2017-2019гг, предоставили в ФАС России отчетные, расчетные и обосновывающие материалы с просьбой установления нового тарифа на период регулирования 2017-2019гг исходя из экономически обоснованных затрат, необходимых для осуществления деятельности по транспортировке газа.

Основной причиной обращения ОАО «ГГС» послужило превышение планового уровня расходов по регулируемому виду деятельности по сравнению с уровнем расходов, учтенных при установлении тарифа на период регулирования 2015-2017гг, что обусловлено в основном:

- увеличением протяженности обслуживаемых газораспределительных сетей;

-увеличением суммы налога на имущество;

-поэтапным погашением убытков прошлых лет.

От ФАС России получен отказ. Вопрос: что дальше делать и как поступать в таких условиях компании?

С вопросами, уточнениями, пояснениями к докладчику выступили А.А. Румянцев, В.С. Борзенко, Э.В. Рамзаев, А.Н. Антощенков, Д.А. Лукашев.

Решили:

- Информацию докладчика принять к сведению и поблагодарить руководство ОАО «ГГС» за подробный анализ сложившейся ситуации.

- Рекомендовать предприятию получить заключение по данному вопросу от органа исполнительной власти субъекта РФ в области тарифного регулирования.

По восьмому вопросу повестки дня заседания с информацией выступил                      В.И. Тарасенко.

Как сказал докладчик о современных требованиях к подготовке кадров: «Кадры решали, решают и будут решать проблемы производства».

Вышедший недавно Федеральный Закон от 3 июля 2016г. № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" устанавливает правовые и организационные основы, а также порядок проведения независимой оценки квалификации.

Участники системы независимой оценки квалификации:

- национальный совет

- национальное агентство развития квалификаций

- советы по профессиональным квалификациям

- центры оценки квалификаций

- работодатели

- соискатели

- федеральный орган исполнительной власти

По итогам прохождения профессионального экзамена соискателю в тридцатидневный срок центром оценки квалификаций выдается свидетельство о квалификации.

Состав совета по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве утвержден Решением Совета по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве Протокол № 12 от 18 апреля 2017 г.

В обсуждении информации с вопросами и пожеланиями выступили Э.В. Рамзаев,                          А.А. Румянцев, В.И. Москаленко.

Решили:

- Информацию докладчика принять к сведению.

- Рекомендовать В.И.Тарасенко и исполнительной дирекции Ассоциации провести мониторинг состояния по этой проблеме и доложить на одном из ближайших заседаний НТС свои предложения по созданию профессионального аттестационного центра по независимой оценке квалификации кадров на базе Ассоциации «Сибдальвостокгаз».

По девятому вопросу повестки дня с информацией выступил В.Воллерт.

В начале своего выступления он выразил благодарность организаторам заседания и присутствующим за предоставленную возможность участвовать в мероприятии и выступить на нём.

Арматура для сжиженного газа и телеметрии является основным продуктом производства фирмы GOK из Германии. Всё производство с глубиной собственного изготовления, примерно 90%, находится в цехах северной Баварии.

Большая часть поставляемого фирмой GOK оборудования в Россию - это арматура для сжиженного газа (LPG). Поставляемый перечень включает в себя весь набор арматуры для газгольдеров, систем автономного газоснабжения, баллонных установок различного назначения, в том числе для систем монтажа натяжных потолков, газовое оборудование для грилей и систем отопления домов на колесах (Caravan).

Растущее количество автономного газоснабжения, особенно в частном секторе, говорит об интересе к системам сжиженного газа в России, несмотря на большие первоначальные затраты на приобретение оборудования и монтажа системы. Но именно в частном секторе не хватает ответственности монтажных организаций по комплектации и монтажу систем правильным и безопасным оборудованием, а существующие нормы и требования позволяют свести эту ответственность до минимума. Очень часто приоритетом является экономия средств на комплектующие системы газоснабжения, доля которых занимает небольшой процент от всей стоимости оборудования. При этом как раз эта часть комплектующих позволяет сделать систему безопасной и исключающей человеческий фактор, как опасную ошибку. Регуляторы фирмы GOK для автономной системы имеют 5 уровней защиты, позволяющие исключить взрывы газа не только по причине неправильного монтажа, но и случайного повреждения газопровода или неправильной его эксплуатации.

Игнорирование уважения приоритета качества при эксплуатации баллонов и баллонных установок приводит к грубому нарушению техники безопасности, а впоследствии несет вредительский и угрожающий характер. Отсутствуют элементарные понятия свойств смеси пропан / бутана, не говоря уже о необходимой защите регуляторной группы и защиты в случае порыва шланга. Именно такой набор нарушений, приводящий порой к взрыву внутри помещения, как правило имеет место быть в горелочных системах, используемых для натяжения потолков. Даже в этих не сложных газовых установках нет мелочей, если говорить о безопасной жизнедеятельности человека. Показатели смертности при взрывах не всегда дают осознание того, что БЕЗОПАСНОСТЬ превыше всего. Это не говорит о том, что нужно отказаться от использования газа, а нужно лишь научиться ценить жизнь и имущество человека и заставить себя правильно относиться к соотношению затрат и безопасности.

Производитель GOK со своим лозунгом «только лучшее качество для Вашей абсолютной безопасности» и своим многолетним опытом отвечает за свои слова, и может предложить оборудование, действительно обеспечивающее безопасность всех вышеуказанных систем, работающих на смеси пропан / бутан.

В обсуждении представленной информации выступили Э.В. Рамзаев, К.И. Чебанов, Д.В. Шпеньков.

Решили:

- Информацию докладчика принять к сведению.

- Рекомендовать техническим руководителям ГРО решать проблемы по обеспечению безопасности использования бытового газового оборудования по опыту работы фирмы «GOK»(Германия), в том числе использовать их продукцию.

По десятому вопросу повестки дня заседания с докладом выступил                             С.Р.Долотказин.

В пятидесятые годы на территории Астраханской области было открыто месторождение природного газа и в 1957 году начаты работы по строительству магистрального газопровода Промысловое – Астрахань. К концу 1959 года в городе было построено 11,6 км газопроводов среднего и низкого давления, возведено первое здание газорегуляторного пункта, а к 1-ому января 1960 года были завершены основные работы по строительству магистрального газопровода Промысловое – Астрахань и                        ГРС-1. В Астрахани был зажжён пробный газовый факел.

В 1958-1959 годах были подготовлены к приёму газа 1600 квартир и начаты работы по газификации городской ТЭЦ, Астраханской ГРЭС и Астраханского тепловозоремонтного завода.

16 июля 1960 года решением Астраханского горисполкома на базе дирекции создаётся трест по эксплуатации газового хозяйства – «Астраханьгоргаз». В целях улучшения газоснабжения с 3 октября 1978 года создаётся трест «Астраханьмежрайгаз», который в 1988 году преобразовывается в производственное управление «Астраханьмежрайгаз». В 1989 году коллектив производственного управления разместился на вновь построенной базе газового хозяйства, а в 1993 году выйдя из состава «Астраханьоблгаз» преобразовалось в акционерное общество «Астраханьгазсервис». С этого момента начался новый этап в развитии газового хозяйства г. Астрахани, Наримановского и Приволжского районов Астраханской области.

Повышение уровня газификации природным газом позволило отказаться от газоснабжения отдельных районов сжиженным газом. Служба сжиженного газа была ликвидирована. В 1999 году для повышения качества и оперативности решения вопросов по локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций введено в эксплуатацию новое здание для аварийно-диспетчерской службы. В новом здании был открыт учебный класс, где проводиться подготовка и обучение специалистов АО «Астраханьгазсервис» и проводятся семинары по повышению квалификации с участием ведущих специалистов различных фирм.

Разработкой и внедрением компьютерных программ для всех служб и отделов предприятия занимается отдел информационных систем, который создан в 1997 году.

В 1995 году был образован отдел капитального строительства, который занимается проектированием систем газоснабжения, выполнением монтажных работ по газификации и приёмки их в эксплуатацию.

В соответствии с ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»                                  АО «Астраханьгазсервис» получена лицензия на осуществление образовательной деятельности и с 2018 года планируется возобновить подготовку и обучение рабочих собственными силами. Также планируется силами предприятия производить аттестацию инженерно-технических работников. Для этого приобретена обучающе-контролирующая система «Олимпокс».

В новом году предприятию исполняется 40 лет. В развитии всего газового хозяйства города Астрахани большая роль принадлежит Александру Ипполитовичу Жидовинову – председателю совета директоров предприятия. Генеральным директором                                ОАО «Астраханьгазсервис» с 2013 года является Сергей Николаевич Сорокин. К своему юбилею АО «Астраханьгазсервис» пришло со следующими показателями:

- Число газифицированных населенных пунктов: город -1, село-30.

- Число газифицированных квартир и домовладений: 202 834ед.

- Протяженность газопроводов – 2 222 км

- Количество ГРП – 142 ед.

- Количество ГРПШ – 1053 ед.

- Газифицировано пром. и ком.-быт. предприятий – 2677 ед.

- Газифицировано котельных – 24

- Производственно – эксплуатационных баз – 5 ед.Технических кабинетов – 3 ед.

- Автотранспорта – 66 ед.

- Численность работников – 550 чел.

В завершении докладчиком был предложен видеоролик о предприятии.

В обсуждении доклада приняли участие А.А. Румянцев, В.И. Тарасенко,                               А.А. Мистров.

Решили:

- Информацию докладчика об основных этапах становления и развития предприятия принять к сведению.

- В связи с положительной динамикой, хорошими показателями работы и юбилеем компании предложить руководству АО «Астраханьгазсервис» провести один из ближайших НТС Ассоциации в г.Астрахань на базе их предприятия.

По одиннадцатому вопросу повестки дня с информацией выступил                                Н.С. Акимов.

В системах автономного газоснабжения на базе испарительных установок СИНТЭК предусматривается система автоматики, способная в автоматическом режиме управлять парком хранения и выдачи сжиженного углеводородного газа. Система автоматики включает в себя комплект приборов и оборудования, сигналы которых поступают на программируемый контроллер испарителя и далее на верхний уровень.

Автоматическая система управления технологическим процессом (АСУТП) может осуществлять полный контроль за процессами хранения, перекачки и регазификации СУГ. Система анализирует колебания температуры и измеряет мощность нагревательного элемента СИНТЭК.

В системах автономного газоснабжения автоматизированных котельных, объектов сельскохозяйственного назначения, производственных помещений, промышленных предприятий на базе испарительных установок СИНТЭК Заказчик может осуществлять, в том числе и дистанционно, контроль за различными процессами, например:

- измерять уровень газа в резервуарах (при использовании соответствующих уровнемеров);

- управлять работой насосно-счетной и самовсасывающей установками;

- получать и передавать сигналы систем загазованности, пожарной и охранной сигнализации.

Использование оборудования СИНТЭК особенно выгодно организациям, осуществляющим услуги по газоснабжению населения и промышленных предприятий СУГ, так как позволяет не только снизить энергозатраты на регазификацию, но и проводить постоянный мониторинг состояния систем автономного газоснабжения. Объединив все объекты в единую цепочку, можно более точно и своевременно организовать доставку газа Потребителю, планировать обслуживание систем газоснабжения и более оперативно реагировать на внештатные ситуации.

С вопросами, уточнениями и замечаниями к докладчику выступили                                      Д.А. Хильманович, В. Воллерт, А.А. Мистров, А.С. Клюхин, И.К. Ращепкин.

Решили:

- Информацию докладчика принять к сведению, опубликовать в журнале «Факел».

- Рекомендовать к использованию наработки и выпускаемое оборудование завода «Газсинтез» в газовых хозяйствах, использующих СУГ.

По двенадцатому вопросу повестки дня заседания с презентацией компании выступил С.О.Доронин.

ООО «Темпер» - российский производитель стальных шаровых кранов марки TEMPER. Продукция предназначена для использования на трубопроводах газораспределительных сетей, а также в сфере теплоснабжения.

Ассортимент шаровых кранов TEMPER включает в себя условные диаметры (DN) от 15 до 500 мм, с условным давлением (РN) до 4,0 МПа, с диапазоном рабочих температур от -60ºС до +200ºС и с разнообразными типами присоединения к трубопроводу.

Завод «Темпер» - расположен в городе Курган на территории более 2,7 га. Производственные площади занимают 3700 м2. Станочный парк насчитывает более 50 единиц оборудования. Численность сотрудников превышает 100 человек. Выпуск продукции организован в две смены. Производственные возможности предприятия позволяют изготавливать более 20000 кранов в месяц.

Производственный процесс организован на передовом, высокотехнологичном оборудовании с числовым программным управлением. Процессы изготовления основных деталей, сварка корпуса, покраска организованны в автоматическом режиме.

На шаровые краны TEMPER распространяется гарантийный срок 3 года с момента ввода в эксплуатацию. Срок службы не менее 30 лет.

Шаровые краны марки TEMPER получили подтверждение соответствия системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ, что позволяет газораспределительным организациям применять продукцию ООО «Темпер», как оборудование, полностью соответствующие высоким требованиям стандартов ОАО «Газпром газораспределение».

Применение продукции завода «Темпер» как нельзя лучше вписывается в программу импортозамещения. Применение продукции отечественного производства не только значительно сокращает расходы ГРО, но и позволяет быть уверенным, что местный производитель никуда не денется и четко выполнит свои обязательства, как по срокам поставки, так и показателям надежности изготавливаемой продукции. Кроме того, это позволит повысить безопасность газового комплекса путем снижения зависимости от иностранных поставщиков и при изменении политической или экономической ситуации сохранить бесперебойные поставки продукции для газовой отрасли.

В 2014 году «Темпер» заключил соглашение с европейским заводом о приобретении прав на технологию производства и торговую марку шаровых кранов «TEMPER» и запустил производственную линию по европейской технологии и с применением последних достижений в этой области. К 2017 году на предприятии создано более 100 новых рабочих мест и в планах дальнейших рост.

Продукция поставляется во все регионы России, а также на экспорт в Финляндию, Швецию и страны Таможенного союза. Во всех регионах и странах, куда поставляются продукция предприятия, работают дилеры, представляющие интересы завода и продвигающие продукцию на местном рынке.

Изготовление трубопроводной арматуры ведется в соответствии с ТУ и комплектом конструкторской документации. Процесс производства шаровых кранов обеспечивается за счёт технологических возможностей предприятия, а также за счёт комплектующих материалов и изделий, необходимых для производства трубопроводной арматуры.

Производство кранов шаровых «ТЕМРЕR» включает следующие основные технологические операции:

- Входной контроль продукции и материалов

- Заготовительное производство

- Сборочное производство

- Окраска

- Приемо-сдаточный контроль

- Нанесение маркировки и упаковка

Поскольку производство изначально строилось по европейским стандартам, одной из первоочередных организационных мер стало внедрение системы менеджмента качества ISO 9001.

Это и многие другие составляющие СМК на предприятии "Темпер" позволяют предупредить причины возникновения дефектов, вовлечь всех сотрудников в деятельность по улучшению качества и организовать непрерывное совершенствование продукции и процессов за счет корректирующих и предупреждающих мероприятий.

Сегодня завод «Темпер» продолжает активно развиваться, осваивая новые направления, внедряя новые технологии, создавая уникальную продукцию. Предприятие показывает ежегодный прирост объёмов производства. Положительная динамика сохранится на протяжении ближайших лет, т.к. предприятие расширяет географию присутствия, ассортимент и увеличивает степень импортозамещения на российском рынке. В 2018 году в планах значительно расширить производственные возможности.

Предприятие «Темпер» отмечено многочисленными дипломами и наградами российских и международных выставок и форумов. Завод активно сотрудничает с учебными заведениями города.

Компания "Темпер" показала яркий пример возможности запуска и развития производства во время санкций и тяжелых экономических условий. Успехи и темпы роста за первые годы работы позволяют говорить о грамотном руководстве предприятием и высокой конкурентоспособности изготавливаемой продукции.

В обсуждении презентации с вопросами и пожеланиями выступили Н.Н. Гигани,                     К.И. Чебанов, В.И. Тарасенко.

Решили:

- Презентацию компании ООО «Темпер» принять к сведению и опубликовать её в журнале «Факел».

По тринадцатому вопросу повестки дня заседания с информацией выступил В.М. Минчев.

ООО «Научно – Производственное Объединение «Тепловей» это один из лидеров на российском рынке воздухонагревателей, располагающий собственным конструкторским и производственным потенциалом, позволяющим производить полный цикл работ – от разработки изделия «с нуля» до изготовления оборудования любой сложности.

Основная продукция предприятия – воздухонагреватели рекуперативные и смесительные, мощностью от 45 до 2000 кВт, предназначенные для использования в системах воздушного отопления и вентиляции, а также в технологических процессах (прогрев, сушка, пропарка и т.д.). Ассортиментная линейка компании постоянно расширяется и на сегодня насчитывает более 200 моделей оборудования.

Преимущества сотрудничества с компанией - гибкость в работе, возможность изготовления не серийного оборудования для наиболее полного удовлетворения запросов, короткие сроки разработки и производства изделий. Для автоматизации процесса теплоснабжения и снижения потребления энергоресурсов компания выпускает серийные устройства автоматики, собирает изделия по индивидуальным заказам (системы диспетчеризации, автоматизированные системы управления различными технологическими процессами).

«Тепловей» является официально зарегистрированной торговой маркой. Вся продукция проходит обязательную сертификацию. В 2010 году получен сертификат соответствия системы менеджмента качества МС ISO 9001:2008, а также сертификат добровольной сертификации качества услуг и оборудования.	Компания работает на рынке России и стран ТС более 18 лет. За это время осуществлялись поставки практически во все регионы России. Собственная дилерская сеть компании позволит приобрести оборудование в вашем регионе, иметь грамотную информационную и техническую поддержку на местах. За годы работы клиентами стало более 1000 российских предприятий нефтегазового комплекса, авиа и судостроения, машиностроения, металлургии, строительной индустрии, легкой промышленности, объектов спортивного комплекса, сферы услуг, социально-культурной направленности, легкой промышленности, сельского хозяйства в городах России и ближнего зарубежья. За годы своей работы воздухонагреватели «Тепловей» зарекомендовали себя как энергоэффективное оборудование, отвечающее самым высоким требованиям по надежности, промбезопасности и удобству эксплуатации.

Где выгодны системы воздушного отопления:

- в цехах заводов, комбинатов и других производителей промышленной продукции (особенно машиностроительных, металлургических, механических, химических, нефтеперерабатывающих предприятий, заводов строительных материалов);

- в складских комплексах (особенно там, где необходимо поддержание постоянной температуры);

- на птицефабриках, племенных заводах, зверокомплексах, фермерских хозяйствах, теплицах, зернохранилищах;

- на производственных предприятиях малого бизнеса (сборка металлоконструкций, выпуск лакокрасочной продукции, производство упаковки, тары, стекла, строп и других изделий);

- в торговых, спортивно-развлекательных и социальных комплексах;

- в автосервисах и других предприятиях, где используются сушильные камеры;

- при ремонтно-дорожных работах.

Отметим, что СНиП «Отопление, вентиляция и кондиционирование» прямо рекомендует применение систем автономного воздушного отопления для целого ряда объектов различного функционального предназначения и различной категорийности.

Преимущества системы воздушного отопления:

- -энергоэффективность

- - гибкость

- - минимальные капитальные вложения и короткий срок окупаемости

- - совместимость.

В обсуждении информации с вопросами, замечаниями, разъяснениями приняли участие А.А. Румянцев, Д.А. Лукашенко, Д.О. Левин.

Решили:

- Информацию докладчика  принять к сведению и разместить в журнале «Факел».

| Секретарь НТС Ассоциации «Сибдальвостокгаз» |  | В.А. Буряк |
| --- | --- | --- |