| Утверждаю Президент Ассоциации «Сибдальвостокгаз» ______________Румянцев А.А. |  | Утверждаю Председатель НТС Ассоциации «Сибдальвостокгаз» ______________Локотунин В.И. |
| --- | --- | --- |

Протокол №22

- Заседания научно-технического Совета Ассоциации
«Сибдальвостокгаз»

| «08» августа 2018 г. | г. Калининград |
| --- | --- |

- Повестка дня:

- Приветственное слово.

Докладчики: Ассоциация «Сибдальвостокгаз», Правительство Калининградской области, ОАО «Калининградгазификация».

- История газификации Калининградской области. Основные направления деятельности ОАО «Калининградгазификация».

Докладчик: А.Е. Димаков – технический директор ОАО «Калининградгазификация».

- Организация работы ГРО в диспетчерской системе «112».

Докладчик: В.С. Кожиченков – заместитель генерального директора АО «МОСГАЗ».

- Технологические решения, применяемые ГК "Газовик" на объектах, использующих СУГ.

Докладчик: Е.А. Карякин – директор по развитию ГК «Газовик».

- Шкафной газорегуляторный пункт подземной установки – эстетика и безопасность.

Докладчик: С.Ю. Орлов – заместитель главного инженера ООО «Северная Компания».

- Формирование розничных цен на СУГ. Предложения по внесению изменений в Методические указания по регулированию розничных цен на СУГ, реализуемый населению для бытовых нужд.

Докладчик: А.В. Коваль  – генеральный директор АО «Красноярсккрайгаз».

- Подготовка кадров для газовых хозяйств: организация Совета по профессиональным квалификациям подготовки специалистов для систем ТЭК, ЖКХ, СГРГП.

Докладчик: В.И. Тарасенко – заведующий кафедрой ТГВиГ ВлГУ.

- Об изменениях в Федеральном законе «О газоснабжении в Российской Федерации» в 2017-2018 годах.

Докладчик: И.А. Телиди – директор КФ АО «Гипрониигаз».

- Диспетчеризация объектов газораспределения и котельных на оборудовании ООО «Элтех».

Докладчик: Ю.Б. Егоров – к.т.н., главный инженер ООО «Элтех».

- Hexagon Ragasco: партнерская программа по организации авторизованных точек сервиса по композитным баллонам.

Докладчик: Е.М. Довгаль – генеральный директор ООО Гексагон Композитс Рус.

- Новый газовый модуль типа УТМГ-01М1 мобильного исполнения (проект 2018 года) – наилучшее решение при проведении сливно-наливных операций СУГ на предприятиях газового хозяйства РФ.

Докладчик: В.Н. Титов – генеральный директор ООО «ВИП Газ Тех».

- Современные концепции воздушного отопления и вентиляции зданий общепромышленного назначения с применением газоиспользующих воздухонагревателей «Тепловей».

Докладчик: В.М. Минчев – генеральный директор ООО НПО «Тепловей».

- Внедрение систем безопасности и повышение надежности шаровых кранов в условиях эксплуатации природным газом, отличным от стандартизованного.

Докладчик: Н.Е. Гигани -  руководитель отдела нефтегазового оборудования ООО «ЧСГС».

- Аварийность при обращении баллонов СУГ в Российской Федерации. Проблемы и решения.

Докладчик: А.Н. Вычужанин - генеральный директор ООО «Газовый вектор».

На заседании научно-технического Совета ассоциации "Сибдальвостокгаз" присутствовало 53 человека.

Открывая заседание НТС, генеральный директор ОАО "Калининградгазификация" Л.Е. Ковалёв обратился с приветственным словом к участникам совещания, высказав огромную благодарность исполнительной дирекции Ассоциации за предоставленную возможность ознакомить её членов с производством и достижениями компании "КГГ" и побывать в г.Калининград, а также обменяться передовым опытом, накопленным другими членами Ассоциации.

От имени руководства и членов Ассоциации президент Ассоциации А.А. Румянцев поблагодарил коллектив ОАО "Калининградгазификация" за прекрасную организацию встречи и проведения мероприятия, а также поприветствовал всех присутствующих за участие в заседании НТС.

Далее А.А. Румянцевым была озвучена повестка дня заседания.

По второму вопросу повестки дня заседания НТС с докладом выступил                          А.Е. Димаков.

История развития газового хозяйства Калининградской области уходит корнями в Восточную Пруссию, город Кенигсберг. Еще в ноябре 1852 года вступило в строй «Предприятие газового освещения», в которое входили газовый завод, уличные газопроводы и потребители газа - уличные фонари.

В 1900 году в Кенигсберге началось строительство коксо-газового завода. Было построено 24 газовые печи — по 12 в каждом из двух печных зданий, представлявших собой металлические конструкции на колоннах с железобетонными стенами. Газовый завод был непосредственно связан с железной дорогой на г. Пиллау (ныне г. Балтийск) и рекой Прегель. По данным на 1907 год потребление газа составляло 18 млн. м3 в год.

В 1921 году началось вытеснение газовых светильников электрическими. В связи с этим газ начал расходоваться на бытовые нужды. 1921 году в городе имелось 46760 газобаллонных установки и 293 км газовых сетей. В 1931 году в Кенигсберге оставалось 1240 вечерних и 3662 ночных газовых фонаря.

Решением Калининградского облисполкома от 29 декабря 1949 года № 668 был организован Калининградский городской трест газового хозяйства «Калининградгоргаз». Основной деятельностью треста было: восстановление, строительство, эксплуатация газового хозяйства и реализация газа населению, учреждениям и организациям                          г. Калининграда.

На основании решения Калининградского облисполкома № 313 от 25 сентября                    1969 года был создан в г. Калининграде хозрасчетный производственный трест по эксплуатации газового хозяйства производственное управление «Калининградоблгаз».

Начиная с 1983 года, потребителям стал поступать еще один вид газа — попутно-нефтяной местных месторождений.

В 1985 году, накануне Дня Победы, город принял первый природный газ.

В течение короткого времени был решен ряд технических проблем: смонтирована и пущена в эксплуатацию установка смешения коксового и природного газа, что позволило пустить смешанный газ в 46 тысяч квартир областного центра. Аналогов такой установки в Российской Федерации не было; разработан проект перевода города на природный газ без прекращения газоснабжения населения. Этим проектом предусматривался одновременный перевод 8-10 квартир с коксового на природный газ. С 1986 года планомерно переводилось более 3 тысяч квартир в год с коксового на природный газ, и к 1989 году этот перевод завершился.

Решением Калининградского облисполкома от 26.05.1989г. № 106 с 1 мая 1989 года на базе производственного управления по эксплуатации газового хозяйства «Калининградоблгаз» и подведомственных ему предприятий организовано производственное объединение по газификации и эксплуатации газового хозяйства при Калининградском облисполкоме «Калининградгазификация».

20 сентября 2001 года распоряжением Министерства энергетики Российской Федерации государственное унитарное предприятие «Калининградгазификация» реорганизовано в Федеральное государственное унитарное предприятия «Калининградгазификация».

А распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Калининградской области от 04 декабря 2009 года № 1175-р предприятие было приватизировано путем преобразования в открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Калининградгазификация».

ОАО «Калининградгазификация» сегодня - это современное высокотехнологичное предприятие по эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления.

Предприятие имеет в своем составе:

- 11 эксплуатационных участков газового хозяйства.

- управление «Подземметаллзащита»;

- строительно-монтажное управление;

- газонаполнительную станцию;

- проектно-конструкторское бюро

Основными видами деятельности предприятия являются:

- реализация населению и коммунально-бытовым потребителям сжиженного и нефтяного (попутного) газа;

- транспортировка газа потребителям по газораспределительным сетям и магистральному газопроводу-отводу;

- эксплуатация и ремонт объектов газового хозяйства;

- эксплуатация газовых котельных;

- эксплуатация АГРС и магистральных газопроводов-отводов

- техническое и аварийное обслуживание сетей газораспределения и газопотребления;

- проектирование и строительство сетей газоснабжения;

- изготовление технических устройств и пунктов редуцирования газа

- технический надзор за строительством объектов газового хозяйства.

В настоящее время на предприятии 321 контрольный пункт обеспечен системами телеметрии и телемеханики: 58 шкафных распределительных пунктов (ШРП), 33 газораспределительных пункта (ГРП), 10 автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ); 212 станций электрохимической защиты (ЭХЗ), оборудованных системой телемеханики и телеметрии.

В 2009 году приобретено оборудование немецкой фирмы «Sthadtler + beck» (Германия) для выполнения комплекса работ по присоединению (врезке) стальных газопроводов высокого и среднего давления диаметром до 100 мм, без прекращения подачи газа потребителям. В 2015 году дополнительно приобретен комплект оборудования фирмы «S+b» для возможности выполнения работ на газопроводах высокого и среднего давлений без снижения давления газа в газораспределительной сети.

В 2014 году первыми в Российской Федерации успешно внедрили диагностический комплекс PLEXOR компании Kamstrup (Нидерланды),предназначенный для мониторинга и архивации данных узлов редуцирования газа, полученных при проверке параметров регулятора, ПСК, ПЗК и линии редуцирования в целом.

В настоящее время Общество использует диагностическую систему PLEXOR на 52 объектах:

- ГРП – 3;

- ШРП производства ООО «ИТГАЗ» - 47;

- ШРП производства ОАО «Калининградгазификация» - 2.

В 2010 году первыми в РФ выполнили монтаж и ввели в эксплуатацию пункт редуцирования газа подземного размещения в п. Луговое Гурьевского р-на Калининградской области.

2013 г. - первыми в РФ смонтировали и ввели в эксплуатацию шкафной регуляторный пункт (ШРП) в наземном исполнении в г. Гурьевск.

С 2009 г. в Калининградской области устанавливаются ПРГ, оснащённые регуляторами давления марок Tartarini и Pietro Fiorentini (Италия), GazCat (Бразилия):

- газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ) - 3 шт.;

- ШРП в надземном исполнении - 415 шт.;

- ШРП в наземном исполнении - 24 шт.;

- ШРП в подземном исполнении - 7 шт.

С 2017 года Обществом налажен выпуск пунктов редуцирования газа на базе регулятора давления MBN/40 (производитель O.M.T. Officina Meccanica TARTARINI S.r.l. Италия) и регулятора давления газа РДК-1500 (Каспийский завод точной механики) с системой телеметрии на автономном комплексе телеметрии АЛЬКОР, а также с установкой адаптеров для подключения диагностического комплекса PLEXOR.

В 2015 году приобретён стыковой сварочный аппарат средней степени автоматизации PROTOFUSE для стыковой сварки полиэтиленовых труб и фасонных изделий из полиэтилена марок ПЭ 80, ПЭ 100, ПЭ 100 RC диаметром до 630 мм.

В сентябре 2013года, в соответствии с требованиями законодательства РФ, в Обществе образовано и успешно выполняет свои задачи профессиональное аварийно-спасательное формирование, состоящее из работников, прошедших обучение и аттестацию для ведения газоспасательных работ.

В состав аварийно-спасательное формирования входит 38 специалистов: 30 — газоспасателей, 8 — диспетчеров.

Формирование предназначено для проведения аварийно-спасательных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для улучшения качества обслуживания в части приема заявок на ремонт и замену газового оборудования, доставку сжиженного газа в баллонах, на предприятии создана и функционирует с 2009 года. Оперативная диспетчерская служба (ОДС), единая для приема звонков от абонентов всей области.

Ремонтно-механические мастерские предприятия производят продукцию необходимую для ежедневной работы эксплуатационных участков и служб общества по выполнению плановых и аварийных работ на сетях газораспределения и газопотребления, стоительства наружных и внутренних газопроводов.

В обсуждении представленной информации и доклада с вопросами и уточнениями выступили Е.А. Карякин, С.В. Зубков.

По третьему вопросу повестки дня заседания НТС с докладом и информацией выступил В.С. Кожиченков.

В рамках исполнения указа Президента РФ от 28.12.2010 № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру «112» на территории города Москвы от 26.04.2017 реализован проект по интеграции Системы «112» с диспетчерской службой «04».

Основной целью перевода вызовов экстренных служб на единый номер «112» является повышение уровня реагирования, степени ответственности и взаимодействия экстренных оперативных служб, а также гармонизация способа вызова экстренных оперативных служб на территории РФ с законодательством ЕС.

Для интеграции вызовов, поступающих по единому номеру «112» в систему диспетчерского реагирования «04» АО «МОСГАЗ»:

1. Из свыше 1 100 всевозможных типов происшествий, которые охватывает Система «112», выделено 291, требующее привлечение специализированных сил и средств АО «МОСГАЗ».

2. В рамках взаимодействия диспетчерских служб «112» и «04» выстроена единая система терминов и определений для оценки характера и масштабов происшествий. В зависимости от характера происшествия могут одновременно привлекаться несколько экстренных служб, чем существенно сокращено время реагирования на вызов.

3. Отработаны единые сценарии реагирования на происшествия.
В результате, реагирование на вызовы осуществляется по заранее согласованным регламентам (алгоритмам) между городскими организациями, службами и ведомствами.

4. Внедрен и проходит опытную эксплуатацию программный модуль, позволяющий автоматически обрабатывать поступившие экстренные вызовы по единому номеру «112». В случае отказа системы автоматической передачи вызовов или необходимости уточнения информации по заявке предусмотрена прямая видеоконференцсвязь между диспетчером службы «112» и диспетчером «04».

С октября текущего года работа Системы «112» с Системой «04» происходит по следующему алгоритму.

Экстренный вызов с территории города Москвы по телефону «112» поступает на пульт диспетчера Службы «112». Диспетчер Службы «112» в течение не более 1 минуты осуществляет прием заявки и заполнение формы опросной карты с использованием единых классификаторов событий. Затем заявка автоматически передается в систему приема, обработки и исполнения заявок на пульт старшего смены Центрального диспетчерского управления АО «МОСГАЗ». Если единым сценарием реагирования предусмотрено привлечение дополнительных смежных сил и средств, то заявка также поступает на АРМы диспетчеров соответствующих городских организаций, служб и ведомств. Старший смены ЦДУ АО «МОСГАЗ» в зависимости от характера заявки в течение не более 20 секунд присваивает ей категорию опасности согласно внутренним инструкциям Общества и направляет с применением системы ГЛОНАСС ближайшую к месту экстренного вызова аварийную службу. Выезд аварийной службы с момента поступления заявки к старшему смены ЦДУ АО «МОСГАЗ» составляет не более 5 минут, время прибытия аварийной бригады – не более 40 минут. Время получения заявки, выезда и прибытия аварийной бригады на место, а также исполнения и закрытия заявки автоматически передаются и фиксируются в Системе «112».

Ежедневно по линии «112» в ЦДУ АО «МОСГАЗ» поступает до 90 вызовов, по телефонному номеру «104» - от 50 до 60.

В результате, интеграция диспетчерской службы «04» с Системой «112» позволила:

– организовать вызов оперативных служб «04» по принципу «одного окна»;

– ускорить реагирование и улучшить взаимодействие экстренных оперативных городских служб при вызовах, сообщениях о происшествиях;

– выполнить требования по гармонизации способа вызова экстренных оперативных служб в РФ с законодательством ЕС.

В обсуждении доклада и информации с вопросами и предложениями выступили               А.А. Мистров, С.В. Зубков, Ю.Б. Егоров.

А.В. Ковалем было высказано предложение о нецелесообразности интеграции диспетчерской службы «04» в Систему «112».

Решили:

- Информацию и доклад принять к сведению и рекомендовать руководителям ГРО, на основании опыта АО «МОСГАЗ»,в обязательном порядке исключить ущемление службы «04» системой «112».

- Использовать положительный опыт АО «МОСГАЗ» в организации работы ГРО в диспетчерской системе «112».

По четвёртому вопросу повестки дня заседания НТС с информацией выступил      Е.А. Карякин.

Среди широкого спектра проектов, которыми занимается ГК «Газовик», хочется выделить несколько, имеющие отношение к СУГ и отличающихся от обычных, стандартных решений как большим уровнем сложности, так и масштабом. Нужно сказать, что в связи с экономическим кризисом и относительно высокой стоимости крупных технологических проектов с использованием СУГ в качестве как основного, так и резервного топлива, объем интереса к ним и соответственно инвестиций за последние два года сильно упал.

Также немаловажна большая продолжительность работы на таких объектах – временной цикл от принятия и согласования технического решения, выделения инвестиций, проектирования и СМР до запуска и сдачи в эксплуатацию готового строительством объекта обычно измеряется периодом от полутора до трех-четырех лет. И если в условиях нормального функционирования экономики такие проекты реализуются нормально, то в турбулентных условиях кризиса до финальной стадии доводятся далеко не все.

Резервное питание котельной НПО «СПЛАВ»

Одним из доведенных до конца в это непростое время проектов является реконструкция системы резервного питания котельной АО «НПО «СПЛАВ», г. Тула. НПО «Сплав» является головной организацией холдинга в составе Госкорпорации «Ростех» и занимается разработкой и производством реактивных систем залпового огня. Режим работы предприятия - круглогодичный, круглосуточный. В котельной предприятия установлены 5 котлов «ДКВР-10/13ГМ» с газомазутными горелками                             ГМГ-5М производства АО «Перловский Завод Энергетического оборудования».

До реконструкции в качестве резервного питания был предусмотрен мазут. Решение по техническому перевооружению предусматривало ликвидацию морально устаревшего мазутного хозяйства предприятия, которое занимало много места и требовало подогрева в зимний период. После ликвидации мазутное хозяйство заменила смесительная установка Metan-3-2-1700-B производства завода ООО «Газ-Сервис».

Прием жидкой фазы СУГ осуществляется от существующего надземного газопровода высокого давления. Для его хранения были смонтированы два подземных стальных резервуара по 25м3, суммарным объемом 50м3. Смесительная установка                                   Metan-3-2-1700-B производства завода ООО «Газ-Сервис» изготавливает                                SNG (синтетический натуральный газ) путем смешения паровой фазы СУГ с воздухом до достижения смесью теплотворной способности природного газа.

Расчетные параметры системы:

Максимальное часовое потребление жидкой фазы СУГ Q= 2,5 м3/ч.

Рабочее давление газа на выходе ГРПШ Р = 3,5 кПа.

Кроме смесительной системы, были запроектированы, произведены и установлены на объект следующие технологические блоки:

• самовсасывающая насосная установка Vortex 1-2-2-100;

• насосно – счетная установка Vortex 1-1-1-220;

• газорегуляторный пункт Газовичок А5850-2500, с диаметром газопровода на выходе 300 мм, запорно-регулирующая и предохранительная арматура.

Резервное питание ГПЭС, г. Кореновск

Другим объектом является обеспечение системы резервного питания газопоршневой электростанции военного городка в г. Кореновск Краснодарского края. ГПЭС состоит из четырех газопотребляющих установок Caterpillar G3516LE по 1030 КВт (3 рабочие и одна резервная). Температурный режим мягкий, перепад температур составляет                            от -30С до +290 С.

Производительность смесительной системы составляет 1500 м3/час по синтетическому газу, другие параметры системы:

теплотворная способность газа: 7600 Ккал/м3;

состав СУГ: 96% пропана;

выходное давление: 2,5 КПа;

Т жидкой фазы СУГ: -20С  ÷ +240 С;

Т смеси на выходе: +100С ÷ +300 С (требование Caterpillar).

Блочная установка для наполнения баллонов

Другим проектом, нестандартным и заслуживающим упоминания, является проектирование и изготовление блочной установки для заполнения пропановых баллонов. Данный проект выполнялся совместно с Заводом «Газ-Синтез». Установка была заказана для обеспечения строительства завода «Ямал-СПГ», используемым для производства сварочных работ пропаном в баллонах.

Специфика: полная автономность, работа в условиях температур крайнего Севера.

Наименование объекта: Строительство завода Ямал-СПГ, Сабетта

Производительность: 17-20 баллонов в час

1. Два поста наполнения баллонов с весами ВП-60.

2. Собственная сдвоенная насосная установка для подачи СУГ на посты наполнения баллонов.

3. Автономная система электроснабжения на базе генератора.

4. Автономная автоматическая система пожаротушения

5. Автономная взрывозащищенная система вентиляции и подогрева воздуха.

6. Система контроля загазованности.

7. Пост слива неиспарившихся остатков с отдельным ручным насосом.

8. Санузел и помещение для персонала.

Система наполнения баллонов была спроектирована по техническому заданию Заказчика, изготовлена и своевременно доставлена на объект.

В общем можно резюмировать, что опыт произведенных ГК «Газовик» за последние годы работ позволяют успешно решать задачи любой сложности на использующих СУГ объектах.

В обсуждении представленной информации с вопросами и замечаниями выступили Л.Е. Ковалёв, С.В. Зубков, И.А. Телиди.

Решили:

- Информацию докладчика принять к сведению и рекомендовать техническим руководителям организаций применять технологические решения ГК "Газовик" на объектах, использующих СУГ как нестандартные, экономически и технически обоснованные, а также использовать продукцию этой компании.

По пятому вопросу повестки дня с презентацией ШРП подземной установки выступил С.Ю. Орлов.

«Северная Компания» представила новый продукт – ШРП-НОРД для подземной установки. Потребность в разработке газорегуляторных пунктов подземного размещения возникала в связи с необходимостью снизить негативное воздействие на окружающую среду, как шумовое, так и эстетическое, а также для защиты от случайных повреждений.

Подземные ШРП особенно востребованы при размещении в местах плотной городской застройки, в непосредственной близости от архитектурных или исторических объектов, в садово-парковых зонах. Такие установки не нарушают окружающую обстановку, сложившуюся архитектурную застройку или природный ландшафт.

Благодаря данному решению уровень шума по сравнению с традиционными наземными ШРП снижается в несколько раз.

Размещение ШРП под землей позволяет сократить отвод земли и зону отчуждения, повысить уровень защиты дорогостоящего и потенциально опасного газового оборудования от актов вандализма и несанкционированного доступа. На поверхности находится лишь особо прочная защитная крышка и мачты сбросных и вентиляционных трубок.

Благодаря этим преимуществам ШРП для подземной установки широко распространены во многих зарубежных странах: Германии, Великобритании, Ирландии, Гонконге, Тайване, Чехии, Польше, Венгрии и других странах. В последнее к подобному оборудованию все больший интерес проявляют и в России.

«Северная Компания» - один из немногих производителей в нашей стране, который предлагает ШРП для подземного размещения. Это собственная разработка компании, основанная на большом опыте производства газового оборудования и понимании потребностей заказчиков.

Особое внимание уделено герметичности и антикоррозионной защите оборудования. Корпус ШРП-НОРД снаружи и изнутри покрыт изоляцией усиленного типа на основе Protegol. Применена усовершенствованная технология покраски газового оборудования и газопроводов, улучшающая качество и долговечность лакокрасочного покрытия. В настоящее время данная технология применяется не только в производстве подземных ШРП, но и во всех изделиях компании.

Прочная антивандальная крышка обеспечивает герметичное закрытие и усиленную звукоизоляцию за счет наполнения минеральной ватой.

ШРП-НОРД для подземного размещения удобен в обслуживании. За счет эргономичного размещения оборудования внутри ШРП вдоль всех четырех стенок удалось добиться максимально эффективного использования внутреннего пространства.

Разработчики позаботились о легком доступе ко всем элементам для обслуживания и контроля. Для удобства и облегчения открытия крышка ШРП оснащена микролифтами, лестница для спуска в корпус является съемной.

Первые ШРП для подземной установки уже смонтированы и работают.

В обсуждении презентации с вопросами к докладчику обратились Н.Е.Гигани,                       Е.А. Цапин, В.Л. Гаврилов.

Решили:

- Информацию по презентации принять к сведению.

- Рекомендовать к использованию новую разработку «Северной Компании» как очень перспективную в условиях плотной городской застройки и очень качественной по исполнению.

По шестому вопросу повестки дня заседания с докладом и аналитическими данными выступил А.В.Коваль.

Концепция газификации регионов России подразумевает дифференцированный подход к газификации с учетом наличия в регионах запасов природного газа, а также возможность использования альтернативных энергоносителей, включая сжиженный и компримированный природный газ, сжиженный углеводородный газ (далее-СУГ).

На сегодняшний день в РФ существуют регионы, которые используют только сжиженный углеводородный газ, так как природной газ, поставляемый посредством единой технологической сети (магистральных газопроводов) отсутствует на данных территориях. К одним из таких регионов относятся: Красноярский край, Республика Хакасия, Тыва и Бурятия, Мурманская и Кемеровская области.

Основным преимуществом сжиженного газа перед природным является его мобильность и автономность. Применение сжиженного углеводородного газа (далее - СУГ) как альтернативного источника энергии позволяет газифицировать населенные пункты, строительство газопровода к которым экономически нецелесообразно.

Основным фактором, ограничивающим развитие газификации, является отсутствие полного государственного регулирования оптовых цены на СУГ, в отличие от природного газа.

1.Государственное регулирование оптовых цен на газ.

Оптовый рынок природного газа состоит из двух секторов: регулируемого и нерегулируемого.

Поставка газа промышленным, коммунально-бытовым потребителям и населению осуществляется по оптовым регулируемым ценам, при этом оптовые цены для промышленных потребителей дифференцируются по субъектам РФ и имеют «коридор цен», т.е. предельно минимальный и максимальный уровни.

Регулирование оптовых цен на СУГ осуществляется на основании постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 года N 332 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен на газ и сырье для его производства", Приказ ФАС №312-э/8 от 28 ноября 2006 «Об утверждении методических указаний по регулированию оптовых цен на сжиженный газ для бытовых нужд»,    только для бытовых нужд населения.

При этом оптовые нерегулируемые государством цены на СУГ характеризуются существенной волатильностью. К примеру, рост цен на СУГ по коммерческим ценам за последний месяц в относительном выражении с апреля по июль составил более 46%.

Основные направления использования СУГ по коммерческим ценам это рынок газомоторного топлива, использование СУГ промышленными потребителями на технологические нужды и как основное топливо на нужды отопления промышленных объектов. Очевидно, что такой значительный рост стоимости СУГ приведет к увеличению стоимости конечного продукта промышленных производителей.

Учитывая высокую волатильность цен на СУГ, теплоснабжающим организациям сложно прогнозировать расходы на топливо, в отличие от газовых котельных, использующих в качестве топлива природный газ, оптовые цены на который регулируются государством.

Предлагаемое изменение в законодательстве по оптовым ценам на СУГ:

В целях развития газификации в регионах Российской Федерации, где отсутствует природной газ, поставляемый посредством единой технологической сети, предлагается расширить область государственного регулирования оптовой цены на СУГ, путем внесения корректировок в Приказ Министерства экономического развития и торговли РФ №172 от 13 июня 2001 г. «Об утверждении положения о регулировании оптовых цен на нефтяной (попутный) газ, реализуемый газоперерабатывающим заводам для дальнейшей переработки, и сжиженный газ для бытовых нужд»  и в Приказ ФАС №312-э/8 от 28 ноября 2006 «Об утверждении методических указаний по регулированию оптовых цен на сжиженный газ для бытовых нужд», заменив положение «сжиженный газ для бытовых нужд» на «сжиженный газ для бытовых нужд и для ресурсоснабжающих организаций, приобретающих газ для его использования в котельных всех типов и (или) ином оборудовании для производства электрической и (или) тепловой энергии в целях удовлетворения коммунально-бытовых нужд».

2.Государственное регулирование розничных цен на СУГ для населения.

Порядок формирования розничных цен на СУГ для населения на бытовые нужды определяется Методическими указаниями по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, утвержденными Приказом ФСТ РФ от 15 июля 2007 года №129-э/2 (Далее – Методические указания).

Розничные цены на сжиженный газ для населения устанавливаются субъектом Федерации дифференцированно в зависимости от системы франкирования по следующим категориям:

- реализация сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя;

- реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя;

- реализация сжиженного газа в баллонах с места промежуточного хранения (склада);

- реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных установок.

Кроме этого, на территории РФ при отсутствии природного газа развивается автономная газификация частных домовладений и загородных малоэтажных поселков на бытовые нужды, в частности на нужды отопления с одновременным использованием на пищеприготовление и нагрев воды. К примеру, на территории Красноярского края сегодня газифицировано СУГ в г. Красноярске и его пригороде порядка 700 частных домовладений на нужды отопления, пищеприготовления и нагрев воды.

При этом данная категория потребителей не предусмотрена Методическими указаниями и не подлежит государственному регулированию, несмотря на то, что потребители относятся к категории «население» согласно абц.14 п.2 Постановления Правительства РФ от 29.12.2000 г. №1021, что нарушает принципы социальной справедливости.

На сегодняшний день, ценообразование для данной категории потребителей производится самостоятельно продавцом газа с учетом закупочной стоимости СУГ по коммерческим ценам.

Для потребителей природного газа порядок формирования и регулирования розничных цен на газ определяется Методическими указаниями по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению, утвержденными Приказом ФСТ РФ №252-э/2 от 27 октября 2011 года, которые предполагают установление цен дифференцированно по направлениям использования газа, в том числе и для частных домовладений.

Предлагаемое изменения в области регулирования розничных цен на сжиженный газ:

- добавить категорию «реализация сжиженного газа из резервуарных установок для частных домовладений» с целью установления регулируемых розничных цен на СУГ для населения на нужды отопления с одновременным использованием газа на другие бытовые нужды (пищеприготовление, нагрев воды), проживающих в частных домостроениях и малоэтажных поселках.

В прениях по докладу со своими замечаниями и предложениями выступили                    А.А. Румянцев, Е.А. Карякин, О.В. Шеблова, А.А. Мистров, С.В. Зубков, И.А. Телиди.

Решили:

- Информацию докладчика по проблемам в законодательстве в вопросах формирования оптовых и розничных цен на СУГ для различных видов потребления принять к сведению.

- Рекомендовать АО «Красноярсккрайгаз» подготовить и направить письмо в исполнительную дирекцию Ассоциации по поднятым в докладе проблемам для их дальнейшего обращения с озвученными на НТС предложениями в исполнительные органы власти.

По седьмому вопросу повестки дня заседания НТС с информацией выступил                 В.И. Тарасенко.

Этапы организации Совета по профессиональным квалификациям:

1. Получение статуса "Центра оценки квалификации" (ЦОК).

2. Подготовка пакета документов заявителя в адрес "Совета по профессиональным квалификациям" (приказ Минтруда РФ №759 от 19.12.2016 г.; документы для аттестации эксперта ЦОК).

Перечень необходимых документов, предоставляемых организацией, для получения статуса ЦОК:

- полномочия Центра не может быть наделено юридическое лицо, являющееся образовательной организацией;

- заявление организации;

- документы. подтверждающие решение организации-заявителя о создании ЦОК, назначении его руководителя и обращении в Совет за наделением полномочиями по проведению независимой оценки квалификации;

- документы, подтверждающие решение организации о создании экзаменационного центра и назначении его руководителя (в случае осуществления Центром деятельности по независимой оценки квалификации вне места нахождения Центра);

- заверенная копия Устава организации-заявителя;

- проект положения о Центре - копии документов, подтверждающих наличие необходимых материально - технических и кадровых ресурсов, необходимых для проведения профессиональных экзаменов в соответствии с оценочными средствами, утверждёнными Советом;

- копии документов о наличии у экспертов Центра соответствующей квалификации, для проведения профессионального экзамена;

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление организации-заявителя.

3. Заявление о проведении квалификации кандидата в эксперты ЦОК.

4. Карта кандидата в эксперты центра оценки квалификаций.

5. Согласие на включение в состав экспертов по оценке квалификации.

6. Анкета кандидата в эксперты ЦОК.

7. Согласие на обработку персональных данных.

На основании представленных документов Центральная аттестационная комиссия при СПК (далее ЦОК) проверяет весь пакет документов.

После принятия положительного решения СПК уведомляет национальное Агенство развития квалификаций о принятом решении и внесении сведений в реестр организаций, наделённых полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций.

Далее докладчик предложил в ближайшее время создать инициативную группу из 3-5 членов Ассоциации для подготовки пакета документов и их подачи в Центр Оценки Квалификации.

В обсуждении представленной информациии с вопросами к докладчику и своими пожеланиями выступили В.С. Кожиченков, В.И. Титов.

Для информации: АО "МОСГАЗ" имеет уже опыт работы этих центров и они готовы поделиться информацией, материалами по ЦОК и порядком прохождения аттестации.

Решили:

- Информацию докладчика по созданию и функционированию Центров принять к сведению и предложить исполнительной дирекции Ассоциации более подробно изучить данный вопрос.

По восьмому вопросу повестки дня с информацией и разъяснениями выступил                И.А. Телиди.

Разъяснения изменений в Законопроект № 313281-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О газоснабжении в Российской федерации» принят Государственной Думой 03.07.2018г.

- ч.1 ст. 8 «разработка и утверждение методики расчета уровня газификации». Кто является исполнителем разработки методики и на кого возлагается ответственность по предоставлению отчетности.

Законопроект дополнен статьей 81 следующего содержания:

«Статья 81. Полномочия органов местного самоуправления в сфере организации газоснабжения населения

К полномочиям органов местного самоуправления городских поселений, городских округов в сфере организации газоснабжения населения на соответствующих территориях относятся:

подготовка населения к приему газа в соответствии с межрегиональными и региональными программами газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

согласование схемы газоснабжения населения.»

Таким образом, документ определяет полномочия органов местного самоуправления городских поселений и городских округов по организации газоснабжения населения: они будут заниматься подготовкой населения к приему газа в соответствии с межрегиональными и региональными программами газификации ЖКХ, а также согласовывать схемы газоснабжения населения.

Согласно закону, развитие газификации территорий России осуществляется на основании, в том числе, схем газоснабжения населения, порядок разработки и реализации которых устанавливается кабинетом министров. Ко второму чтению документа была принята поправка, согласно которой полномочия правительства РФ в области газоснабжения дополняются — оно будет утверждать методику расчета показателей газификации или определять орган власти, уполномоченный утверждать такую методику. Закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

Законопроектом предлагается наделить федеральный орган государственной власти полномочиями по разработке методики расчета уровня газификации.

На основании ПЕРЕЧЕНЯ нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации».

- Потребуется внесение изменений в акты Правительства Российской Федерации:

постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 г. №903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» в части порядка разработки и реализации схем газоснабжения населения.

Ответственный исполнитель - Минэнерго России;

- Принятие ведомственного акта Минэнерго России, утверждающего методику расчета уровня газификации и газоснабжения.

Ответственный исполнитель - Минэнерго России.

- Термин «схема газоснабжения населения». Кто является разработчиком схемы, с какими юридическими лицами предполагается ее согласование и, что собой подразумевает этот термин, является ли данная схема частью схемы газификации муниципального образования.

Схема газоснабжения - это документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем газоснабжения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем газоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания людей в муниципальном образовании.

По мнению института, разработчиком схемы может быть любое физическое или юридическое лицо, имеющее право на выполнение таких работ.

Целями и Задачами разработки схемы газоснабжения являются:

- обеспечение развития систем централизованного газоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по газоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем газоснабжения;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

- инженерно-техническая оптимизация системы газоснабжения;

- перспективное планирование развития систем газоснабжения;

- повышение инвестиционной привлекательности систем газоснабжения;

- повышение надежности систем газоснабжения;

- обеспечение более комфортных условий проживания населения муниципального образования;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности системы газоснабжения муниципального образования;

- снижение потерь при поставке газа потребителям;

- улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании.

- Институт не вправе комментировать постановление Правительства от 30.12.2013 г. № 1314, в том числе, термин «основной абонент».

- Кем является балансодержатель (владелец) сети газораспределения не оказывающий услуг по транспортировке газа, не являющийся субъектом Естественных монополий и не имеющий тариф на транспортировку. Является ли он основным абонентом или является газораспределительной организацией, как пример – кооператив, комплексный застройщик – инвестор территории. При этом сеть эксплуатируется ГРО по договору аренды или технического обслуживания.

За комментариями по данному вопросу следует обратиться в ФАС.

Решили:

  - Информацию и разъяснения докладчика к принятому Постановлению Правительства РФ принять к сведению.

  - Рекомендовать МУП «Энергия» обратиться через Ассоциацию в УФАС РФ (так как они являются ответственными за выполнение) по разъяснению изменений в Постановление Правительства РФ, которые уже вступило в силу.

По девятому вопросу повестки дня заседания с презентацией своих изделий для диспечерезации объектов газораспределения с докладом выступил Ю.Б. Егоров.

В обсуждении доклада для пояснения представленной информации выступил                        О.Л. Луньков, с вопросами и уточнениями обратились к докладчику С.В. Зубков, В.Н. Титов.

Решили:

      - Информацию докладчика принять к сведению и рекомендовать проектным и газораспределительным организациям  использовать положительный опыт ООО "Элтех" по диспетчеризации котельного оборудования в повседневной деятельности.

По десятому вопросу повестки дня заседания с информацией и презентацией выступила Е.М. Довгаль.

Hexagon Ragasco - компания родом из норвежской глубинки, которая стала мировым лидером по производству композитных газовых баллонов. Когда-то специалисты компании создали технологию композитных баллонов и уже 18 лет удерживают первенство на рынке.

Первые баллоны из композитных материалов появились на свет в 2000 году в Норвегии.

Производственная линия полностью автоматизирована: одну рабочую смену обслуживают всего 8 инженеров! Сегодня норвежские композитные баллоны продаются в 75 странах мира, при этом их продажи стремительно растут. За последние 3 года продажи Hexagon Ragasco выросли в 5 раз.

Первым заказчиком композитных газовых баллонов стала крупнейшая нефтяная компания Норвегии "StatOil". В 2001 году баллоны Ragasco появились на всех заправках сети.

В 2003 году началось распространение композитных баллонов за пределами Норвегии. Тогда же был заключен крупный многолетний контракт с British Petroleum, положивший начало крупной экспансии компании на мировые рынки. С 2004 года баллоны выпускаются уже в трех объемах - от 12,5 до 24,5 литров. В 2007-м к ним добавляется самый большой в линейке объем - 33,5 литра. С 2012 года баллоны Ragasco продаются на территории России и стран СНГ. Уже через год композитные баллоны широко продаются в точках обмена газовых компаний и крупнейших федеральных сетях формата DIY.

Сегодня на российском рынке композитные баллоны занимают уже 15% розничного рынка газовых баллонов.

Баллоны сделаны из полимерно-композитных материалов, что гарантирует абсолютную взрывобезопасность: газ в баллоне защищен от взрыва даже в центре пожара. Баллоны ударопрочные, не ржавеют, не деформируются. Композитные материалы обеспечивают небольшой вес баллона, они компактные и легкие, поэтому их так любят туристы, охотники и рыболовы. И, наконец, баллоны Hexagon Ragasco не придется прятать - они радуют глаз своим стильным внешним видом и продуманным дизайном.

По результатам испытаний композитные баллоны подтвердили повышенную безопасность: баллон выдерживает давление более 150 бар - это в несколько раз выше положенного по стандарту. Защитный кожух не дает баллону деформироваться при ударах или падении. Каждый баллон выдерживает свыше 100 тысяч заправок, а значит, может прослужить более 100 лет. Даже в центре возгорания композитные материалы баллона плавятся, а газ стравливается через клапан. Баллоны Hexagon Ragasco - единственные в мире с официально одобренным сроком переаттестации - 1 раз в 10 лет.

Введение композитных баллонов в ассортимент газовой компании также поможет решить важные бизнес-задачи:

- Создать имидж клиентоориентированной компании, предлагающей своим потребителям удобный и безопасный продукт

- Привлечь новых и удержать существующих клиентов

- Повысить лояльность своих потребителей

- Привлечь новые сегменты пользователей и повысить продажи газа в сети.

На рынке России композитные баллоны используются с 2013 года, показывая ежегодный рост розничных продаж 15-20%. На сегодняшний день более 200 000 баллонов находятся в собственности конечных потребителей. Поэтому клиентам в разных городах России уже сейчас требуется заправка и сервис, что для газовой компании означает дополнительные продажи СУГ и дополнительный заработок от оказания услуг.

ООО «Гексагон Композитс Рус» разработала специальную программу для газовых компаний РФ – Авторизованная сервисная точка.

Выгоды участника программы:

- Статус авторизованной торговой точки оригинальной продукции Hexagon Ragasco, Норвегия

- Место на карте заправок сайта www.gaz.store в разделе «Где заправить» со значком рекомендации производителя

- Бесплатный образец баллона для тестов по заправке и ремонту

- Инструкция производителя, рекомендации и дистанционное консультирование по вопросам сервиса

- Поставка оригинальных сменных частей (вентили, кожухи) напрямую от производителя по специальным ценам

- Консультации и рекламные материалы по продукции

Как авторизоваться?

- Иметь статус специализированной газовой компании и право на осуществление деятельности в соответствии с ФНП в области промышленной безопасности

- Подписать сервисное соглашение с ООО «Гексагон Композитс Рус»

В обсуждении представленной презентации с вопросами, уточнениями и замечаниями выступили И.А. Телиди, А.А. Румянцев, А.В. Коваль. О.И. Шеблова

Решили:

            - Информацию докладчика принять к сведению и опубликовать в журнале «Факел».

            - Рекомендовать руководителям предприятий, реализующих СУГ, ввести композитные баллоны в ассортимент газовой компании и стать участником партнёрской программы по организации авторизованных точек сервиса.

По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания НТС с презентацией нового газового модуля выступил В.Н. Титов.

12 августа 2015 года на Рязанском филиале Компании была впервые проведена презентация унифицированного технологического модуля газового типа УТМГ-03 мобильного исполнения, предназначенного для локализации (ликвидации) ЧС с вагонами-цистернами, перевозящими СУГ в пути их следования. Впервые в практике компаний, занятых вопросами безопасности перевозок опасных грузов по железной дороге, было продемонстрировано оборудование для решения этих задач.

Одновременно, газовые модули типа УТМГ блочно-контейнерного исполнения являются высокотехнологическими мобильными устройствами, обеспечивающими слив жидкой фазы и полную откачку паровой фазы продукта из вагонов-цистерн и других транспортных емкостей. Технические параметры модулей типа УТМГ выше аналогичных импортного производства.

Новый модуль типа УТМГ-01М1 (УТМГ-01М2) производства 2018 года – это логичное развитие проекта предыдущих модулей типа УТМГ-03, 02 и 01. Впервые в конструкции этого модуля наилучшим образом реализованы технические решения по минимальному значению давления на линии всасывания - 0,002 МПа, производительности – 50 (100) м3/час, давлению нагнетания - 1,6 МПа, мощности электропривода - 22,0 (44,0) кВт, соотношению «цена-качество», использованию модуля в мобильном исполнении на шасси (прицепе) грузового автомобиля, работе модуля в автономном режиме с питанием от внешнего источника энергоснабжения (ДГУ) в полевых условиях при наличии минимальной железнодорожной и транспортной инфраструктуры. Этот тип модуля является наилучшим решением для объектов газового хозяйства, ГНС, терминалов с объемом реализации до 2500 тонн в месяц. При таких объемах реализации снижение технологических потерь при сливе СУГ из вагонов-цистерн может достигать 100 тонн (1,7 млн. рублей) в месяц в летнее и 170 тонн                        (2,9 млн. рублей) в зимнее время эксплуатации.

Дополнительным преимуществом модуля является его возможность использования в проектах дегазации (нейтрализации) вагонов-цистерн и транспортных емкостей с целью их подготовки к ремонтам и наливу. Оборудование модулей типа УТМГ – Российского производства, срок изготовления модулей – не более 120 календарных дней, стоимость модулей – по запросу. Начиная с июня 2018 года, этот тип газовых модулей является доступным для компаний-заказчиков благодаря началу серийного производства.

Приобрести модули типа УТМГ-01М1 (УТМГ-01М2) – значит инвестировать средства с максимальной выгодой для своего предприятия с целью достижения максимальной эффективности производства и минимизации технологических потерь.

ООО «ВИП Газ Тех» - новые решения по снижению потерь сжиженного газа (СУГ) при сливе из вагонов-цистерн в условиях отсутствия производственной инфраструктуры.

В обсуждении представленной презентации и новых технологических решений при проведении сливно-наливных операций СУГ с замечаниями и предложениями выступили А.Е. Димаков, И.А. Телиди, А.А. Трофимов, Е.А. Цапин, А.В. Король.

Решили:

- Презентацию нового газового модуля мобильного исполнения принять к сведению.

- С целью более эффективного и экономически максимально выгодного для предприятий проведения сливно-наливных операций СУГ и возможных ликвидаций ЧС рекомендовать членам Ассоциации газовые модули мобильного исполнения компании «ВИП Газ Тех» в своей повседневной деятельности.

По тринадцатому вопросу повестки дня заседания с докладом выступил                       Н.Е. Гигани.

В Челябинске существует уникальный промышленный кластер: компания LD. Это три завода полного цикла, выпускающие полностью отечественный продукт.  Производство стальных шаровых кранов и дисковых затворов, производство латунной арматуры LD Pride, производство фланцев - результат 15 летней работы. Компания LD наработала богатейший опыт и знания в сфере организации труда – именно этим можно объяснить устойчивое положение на рынке трубопроводной арматуры. Компания располагает собственным конструкторским центром и это подразделение осуществляет модернизацию существующей продукции и ведет разработку новых изделий.

Одной из уникальных разработок нашей компании является система LD Block. Антивандальная система LD Block предназначена для предотвращения несанкционированного изменения положения шаровой пробки крана. В комплект поставки входит LD Block и торцевая шестигранная головка («секретка»). Корпус LD Block изготовлен из углеродистой стали с антикоррозионным цинковым покрытием. В конструкции предусмотрена возможность пломбировки. Конструкция в форме цилиндра монтируется на горловину шарового крана LD для газа и жидких сред вместо рукоятки, надежно блокируя доступ к шпинделю.

Разработка конструкции началась всего пар лет назад, но уже с этого года LD Block можно встретить на многих ключевых трубных магистралях страны. Система LD Block - это надежный гарант безопасности трубопроводной арматуры. Огромным преимуществом является возможность установки на серийные краны (уже установленные на трубопроводе), в отличие от других производителей, где требуется приобретение еще и дополнительно специальных кранов. Несложно подсчитать экономическую выгоду и минимальные трудозатраты при выборе LD Block.

Настоящим флагманом стала линейка шаровых кранов LD Energy Gas, обладающая целым рядом особенностей и сочетают в себе передовые инженерные решения, воплощенные в продукции LD. Конструкция кранов Energy основана на собственных уникальных разработках, которые повышают эксплуатационные характеристики, надежность и срок службы продукции и могут быть использованы как в умеренном, так и в холодном климате. Линейка кранов Energy предназначена для использования в условиях, которые требуют безотказной работы в диапазоне температур от -60С0 до  +200С0. На сегодняшний день изготавливаются краны Energy DN15 до DN800, где учитываются требования газораспределительных организаций к трубопроводной арматуре, проходит усиленный выходной контроль и имеет сертификат «ГАЗСЕРТ». Чем же отличается линейка кранов LD Energy от LD? В шаровом кране используются заготовки, изготовленные из трубного сортамента. Это в свою очередь обеспечивает повышенные прочностные характеристики и отсутствие очагов коррозии в околошовной зоне. Немаловажный момент – это увеличенная толщина стенок корпусных элементов и двухкомпонентная износостойкая окраска (порошковая).

Цельносварные шаровые краны Energy Gas не имеют каких-либо резьбовых разъемов на корпусе, через которые возможна протечка при динамических нагрузках на трубопровод. В шаровом кране  используются обжатые холодной штамповкой заготовки, изготовленные из трубного сортамента крупнейших отечественных металлургических заводов. Высокое качество шаровых кранов Energy Gas обеспечивает максимальную герметичность класса «А» по ГОСТ 9544. Интересная особенность данной линейки шаровых кранов – ограничитель хода SafeStop.

Самым важным моментом является тот факт, что продукция компании LD –это на 100% отечественный продукт.  Стратегия развития предприятия позволяет не зависеть от сторонних поставщиков и самостоятельно обеспечивать полный контроль качества выпускаемой продукции. Компания готова продемонстрировать производственную площадку в г. Челябинске всем заинтересованным лицам, а также показать уровень развития технологичности предприятия и контроля качества. В числе компетентных компаний, проводивших аудит - ПАО «СИБУР», Система сертификации ГАЗСЕРТ,                      ПАО «Фортум», ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» и многие другие.

В обсуждении представленной информации с вопросами к докладчику выступили А.В. Король, И.А. Телиди, С.О. Доронин.

Решили:

            - Информацию о внедрении новых систем безопасности для шаровых кранов принять к сведению и в очередной раз поблагодарить руководство компании  за уникальный подход, нестандартность решений к выпуску трубопроводной арматуры для газораспределительной отрасли и рекомендовать всем к её использованию.

По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания НТС с информационным докладом выступил А.Н. Вычужанин.

Каждый год в результате чрезвычайных ситуаций с сжиженным углеводородным газом государство вынуждено нести потери, которые исчисляются сотнями миллионов и миллиардами рублей. Такая ситуация формирует негативное отношение к газу, как к источнику безопасной энергии.

По оценкам экспертов квалифицированное регулирование рынка СУГ, применение современных средств безопасности в бытовых баллонах позволит увеличить внутренний рынок потребления СУГ в коммунально-бытовой сфере минимум на 15-20%.

Сдерживающий фактор рынка СУГ в коммунально-бытовом секторе - высокий уровень аварийности.

По данным, полученным из открытых источников, в 2017 году в России произошло 278 взрывов бытовых газовых баллонов, что на 25% больше чем в 2016 году и более чем в 2 раза больше, чем в 2015 году. Погибло более 130 граждан, пострадало более 800. Гражданам РФ и бюджетам всех уровней причинён ущерб на многие миллиарды рублей.

В 2017 г. взрывы произошли в 75 субъектах РФ из 85, что составляет 88% территории РФ. Это говорит о том, что проблема касается не одного-двух регионов, а всей России.

Ситуация в текущем 2018 году ещё более критичная. По состоянию на 20 августа уже произошло 218 взрывов газовых баллонов. 39 взрывов баллонов произошло в многоквартирных жилых домах. Рост аварийности по отношению к 2017 году - 20%. Если сравнивать с 2016 годом, то рост составляет 64%.

Опасная динамика очевидна, как очевидно и то, что необходимо принимать срочные комплексные меры.

Основные причины инцидентов, связанных с газовыми баллонами:

- Отсутствие единого регулятора рынка СУГ.  В настоящий момент ни Министерство строительства и ЖКХ, Минэнерго, Ростехнадзор, МЧС, ФАС, Роспотребнадзор - Никто из указанных структур не отвечает за функционирование рынка баллонов СУГ в коммунально-бытовом секторе.

- Основные документы, регулирующие рынок СУГ, были приняты в период с                    2012 по 2015 гг.:

- Технический Регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013), принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 02 июля 2013г. №41

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утверждены Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2014 N 32326;

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля                  2012 г.

Статистика ЧС за прошедшие годы однозначно говорит, что данные документы не оказывают должного регулирующего воздействия, не отвечают требованиям сегодняшнего дня, базируются на устаревших технических решениях, как следствие, нуждаются в изменениях.

Требования п.92 ППР основываются на устаревших технических решениях и по мнению экспертов могут быть пересмотрены.

- Изношенный и устаревший баллонный парк.

В эксплуатации находятся значительное количество баллонов, которым 30-40 лет. Встречаются баллоны и более преклонного возраста. По разным оценкам в эксплуатации находится от 30 до 50 млн. баллонов. Ежегодно необходимо выводить из обращения, как минимум, 5% баллонного парка. Исходя из количества находящихся в эксплуатации баллонов, с точки зрения формального исполнения Закона, каждый год необходимо менять от 1,5 млн. баллонов.

- Использование морально устаревшей запорной арматуры. В настоящий момент в баллонах используется запорная арматура по ГОСТ 21804-96. В основе этого стандарта заложены технические решения 60-х, 70-х годов прошлого века. Отсутствие единого Федерального регулятора на рынке СУГ, контроля и учёта за баллонами СУГ.

- Отсутствие экономических стимулов у компаний, занимающихся обслуживанием баллонов, обновлять баллонный парк, заниматься ремонтом и доставкой баллонов населению.

- Переполнение баллонов газом свыше безопасного уровня при их заправке, нарушение правил эксплуатации, «человеческий фактор».

Мировой опыт

В международной практике есть прекрасные примеры, когда не очередной административный запрет, а внедрение передовых технических решений в конструкцию баллонов кардинальным образом повлияли на развитие и безопасность рынка СУГ.

В Соединенных Штатах Америки с 1998 года на законодательном уровне запрещен выпуск газовых баллонов, не оборудованных комплексной системой безопасности, автоматически предотвращающей переполнение баллонов газа, исключающей создание критического давления внутри баллона. Следствием этого стало резкое сокращение числа чрезвычайных ситуаций с газовыми баллонами при одновременной либерализации и расширении рынка СУГ.

В масштабах Российской Федерации применение подобных систем в баллонах для коммунально-бытового потребления может решить проблему обеспечения газом труднодоступных и удалённых районов, приблизить конечных потребителей к существующей газовой и многотопливной заправочной инфраструктуре.

Предложения по расширению рынка СУГ

  - Уточнить, перераспределить обязанности среди Федеральных министерств и ведомств, либо определить единого Федерального регулятора рынка и баллонов СУГ (Правительство РФ);

  - Внести изменения в соответствующие Технические регламенты Таможенного союза, приказы Ростехнадзора и МЧС России, определяющие введение «цифрового» учёта, порядок оборота баллонов СУГ с момента их производства до момента утилизации, новые технические требования безопасности к газовым баллонам. (Евразийская комиссия, Правительство РФ, Ростехнадзор, МЧС России).

  - Усилить административную (уголовную) ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность на рынке СУГ (Ростехнадзор, Роспотребнадзор, МВД России, МЧС России, Государственная Дума, Совет Федерации).

  - Предусмотреть выделение средств Федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации на проведение инвентаризации, постановки на цифровой учёт баллонного парка, целевые, плановые, превентивные мероприятия по замене изношенных, устаревших, опасных в эксплуатации газовых плит, баллонов СУГ у населения, особенно у социально не защищённой его части, путём адресных субсидий конечным потребителям, в том числе, через уполномоченные компании в субъектах Федерации (Государственная Дума, Совет Федерации).

  - Провести ревизию и корректировку тарифов на сжиженный газ, реализуемый населению для коммунально-бытовых нужд, для определения возможности уполномоченным организациям на уровне субъектов осуществлять мероприятия по цифровому учёту и обновлению баллонного парка (ФАС).

  - Предусмотреть полное государственное регулирования оптовых цен на СУГ как для промышленных потребителей, так и для населения, по аналогии с природным газом (ФАС, Минэнерго).

  - Разработать программу утилизации баллонов по аналогии с программой утилизации старых автомобилей (Минпромторг, Минэнерго, Минстрой Минэкономразвития России).

Учитывая положительный зарубежный опыт, используя новые технические решения вполне возможно развивать рынок СУГ, значительно сократить расходы бюджетов всех уровней, направляемых на ликвидацию последствий ЧС.

В обсуждении озвученной информации и предложений по расширению рынка СУГ, снижению аварийности при обращении баллонов СУГ с замечаниями, вопросами и предложениями выступили И.А. Телиди, А.А. Румянцев, О.Л. Луньков, Е.А. Карякин, А.В. Коваль.

Решили:

- Информацию докладчика по проблемам аварийности СУГ и предложения по их решению принять к сведению.

- Техническим руководителям газораспределительных и проектных организаций представить в исполнительную дирекцию Ассоциации свои предложения, замечания, пожелания по тем пунктам документов,которые по их мнению требуют изменений, дополнений и конкретизаций для их дальнейшей доработки и предоставления в различные исполнительные и законодательные структуры.

| Секретарь НТС Ассоциации «Сибдальвостокгаз» |  | В.А. Буряк |
| --- | --- | --- |