АССОЦИАЦИЯ «СИБДАЛЬВОСТОКГАЗ»

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 84, к. 10, т./ф. (383)218-70-21,218-73-49

Руководителям ГРО

В соответствии с планом мероприятий на 2008 год, Ассоциацией «Сибдальвостокгаз» 15-17 октября 2008 года проводятся технический и экономический Совет на базе «Здравница Ая» (Алтайский край, Алтайский район, пос. Катунь, ул. Нагорная 1).

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

15.10.08 – заезд участников;

16-17.10.08 – проведение технического и экономического Совета;

17-18.10.08 – отъезд участников.

ПОВЕСТКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА:

- Взаимоотношения ГРО с собственниками жилья, потребителями газа по вопросам:

- техобслуживание и ремонт внутридомовых сетей;

- диагностика ВДГО;

- поставка газа (Постановление Правительства РФ № 549 от 21.07.2008 г.).

- О нормативах потребления СУГ при отсутствии приборов учета.

- Об опыте лицензирования:

- погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на ж/д транспорте;

- сбор, использование, транспортировка и размещение опасных отходов;

- эксплуатация взрывоопасных объектов.

- Аттестация комиссий край(обл)газов в 2009 году.

- Программы энергосбережения в ГРО Сибири:

- опыт внедрения нового оборудования, технологий;

- перспективные наработки на будущее.

- О разработке методических рекомендаций по диагностированию технических устройств, согласно требований п. 5.3.7. ПБ 12-609-03.

- О возможности испытаний газопроводов низкого давления в процессе эксплуатации давлением 2000 мм вод. ст.  в течение одного часа.

Технических руководителей прошу представить :

- типовой договор на поставку газа;

- типовой договор на техобслуживание и ремонт ВДГО;

- схему взаимоотношений ГРО с собственниками жилья и потребителями газа;

- краткое описание лучших проектов энергосбережений в ГРО.

ПОВЕСТКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА:

- Оптовые поставки сжиженного газа. Формирование заявки на поставку бытового газа по оптовым ценам, прикрепление ГРО к пунктам отгрузки газа оптовыми поставщиками, форма оплаты за газ.

- Тарифообразование на услуги по газоснабжению населения СУГ и транспортировке природного газа.

- Обеспечение источников возмещения затрат ГРО по проведению технического обслуживания ВДГО.

- Унификация планово-бюджетных форм для ГРО Ассоциации «Сибдальвостокгаз».

- Обеспечение источников возмещения затрат ГРО по ремонту и освидетельствованию коллективных групповых резервуарных установок.

- Проблемы ГРО в связи с планируемой отменой в 2009 году финансирования расходов, связанных с оказанием отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате за использование сжиженного газа и перевод данного вида финансирования на персональное возмещение льгот и оплаты газа.

Стоимость проживания в одноместном номере 1800 рублей в сутки, включая завтрак и ужин.

Прошу в срок до 01.10.08 г. сообщить количество и Ф.И.О. делегированных от ГРО участников технического и экономического Совета по тел.(383) 218-70-21, 218-73-49.

С уважением,

Исполнительный директор                                                      А.А.Румянцев